## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 1 квартал 2026 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-24 ПС Монтажная | 06.01.2026 12ч 48мин | 06.01.2026 15ч 15мин | 829 | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты КЛ-6кВ с ТП-1317 на КТП-1313
| 2 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-17 ПС Искож | 08.01.2026 21ч 14мин | 09.01.2026 01ч 37мин | 690 | Нарушение электрической изоляции
| 3 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-9 ПС Зенит | 08.01.2026 21ч 16мин | 08.01.2026 23ч 13мин | 26 | Электродуговое повреждение
| 4 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-15 ПС Искож | 08.01.2026 21ч 18мин | 08.01.2026 22ч 22мин | 2590 | Электродуговое повреждение СШР-6кВ в РУ-6кВ БКТП-1020
| 5 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-11 ПС Уразаево | 09.01.2026 02ч 40мин | 09.01.2026 02ч 48мин | 8 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Повреждение КЛ-6кВ от ТП-807 до ТП-2320
| 6 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-47 ПС Искож | 21.01.2026 08ч 20мин | 21.01.2026 09ч 05мин | 180 | Нарушение электрической изоляции
| 7 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Туймазы | Ф-695-02 ПС Агир | 22.01.2026 17ч 36мин | 22.01.2026 19ч 04мин | 11 | Нарушение электрической изоляции
| 8 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Краснокамский район с. Николо-Березовка | Ф-16 ПС Н. Березовка | 24.01.2026 07ч 03мин | 24.01.2026 10ч 20мин | 34 | Воздействие погодных явлений
| 9 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с. Чекмагуш | Ф-4 ПС Райцентр | 27.01.2026 13ч 37мин | 27.01.2026 14ч 01мин | 2 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.
| 10 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Туймазинский район микр. Агиртамак | КТП-199 ВЛ-0,4кВ ф. ул. Осенняя | 28.01.2026 18ч 40мин | 28.01.2026 19ч 50мин | 5 | Воздействие погодных явлений
| 11 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Туймазинский район микр. Агиртамак | КТП-199 ВЛ-0,4кВ ф. ул. Осенняя | 30.01.2026 22ч 12мин | 30.01.2026 23ч 20мин | 5 | Воздействие погодных явлений
| 12 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с. Чекмагуш | Ф-8 ПС Райцентр | 03.02.2026 09ч 06мин | 03.02.2026 10ч 12мин | 1 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 13 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Альшеевский район | Ф-34 ПС Сахарный завод | 03.02.2026 23ч 30мин | 03.02.2026 23ч 57мин | 4 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 14 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с. Чекмагуш | Ф-8 ПС Райцентр | 04.02.2026 19ч 03мин | 04.02.2026 19ч 43мин | 2 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 15 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с. Чекмагуш | Ф-8 ПС Райцентр | 05.02.2026 03ч 11мин | 05.02.2026 04ч 43мин | 5 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 16 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-17 ПС Нефтекамск | 21.02.2026 01ч 38мин | 21.02.2026 05ч 45мин | 179 | Воздействие птиц
| 17 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | с. Чекмагуш | Ф-4 ПС Райцентр | 10.03.2026 23ч 04мин | 10.03.2026 23ч 44мин | 0 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 18 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-0,4 кВ на ж/д ул. К. Маркса 8в | 18.03.2026 07ч 40мин | 18.03.2026 08ч 05мин | 25 | Нарушение электрической изоляции
| 19 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | Альшеевский район | Ф-34 ПС Сахарный завод | 25.03.2026 05ч 19мин | 25.03.2026 06ч 57мин | 4.5 | Повреждение оборудования в смежной электросетевой организации.
| 20 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-47 ПС Искож | 27.03.2026 17ч 40мин | 27.03.2026 18ч 05мин | 10 | Воздействие птиц
| 21 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-10 ПС Михайловка | 30.03.2026 05ч 51мин | 30.03.2026 06ч 20мин | 125 | Нарушение электрической изоляции
| 22 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-30 ПС Михайловка | 30.03.2026 05ч 52мин | 30.03.2026 08ч 09мин | 129 | Нарушение электрической изоляции

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь