## 3 квартал 2025г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 3 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала |  |  | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО ЦЭС | 1 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. сан. Алкино | В-10 Ф-409 ПС Толпар | 15,00 2025.07.01 | 16,19 2025.07.01 | 225 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 2 |  | 2 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 Ф-17 ПС Авдон | 07,20 2025.07.02 | 10,00 2025.07.02 | 100 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (повреждение КЛ-10кВ)
| 3 |  | 3 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 17,50 2025.07.04 | 18,00 2025.07.04 | 125 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 4 |  | 4 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Кумертау | В-10 Ф-31 ПС Городская | 16,17 2025.07.05 | 22,02 2025.07.05 | 30 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 5 |  | 5 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино-тяговая | 19,24 2025.07.05 | 20,43 2025.07.05 | 670 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (повреждение изоляторов)
| 6 |  | 6 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-388 РП Карамалы | 07,09 2025.07.08 | 07,15 2025.07.08 | 3337 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 7 |  | 7 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-400 РП Карамалы | 07,09 2025.07.08 | 07,15 2025.07.08 | 306 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 8 |  | 8 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная поляна | В-10 Ф-10 ПС Миловка | 08,05 2025.07.08 | 11,17 2025.07.08 | 99 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
| 9 |  | 9 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-908 | 17,05 2025.07.13 | 18,44 2025.07.13 | 419 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 10 |  | 10 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 23,03 2025.07.13 | 23,15 2025.07.13 | 54 | Невыявленные причины
| 11 |  | 11 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | В-6 Ф-Ясный ПС НСП-1 | 16,25 2025.07.15 | 16,30 2025.07.15 | 724 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 12 |  | 12 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-388 РП Карамалы | 10,55 2025.07.22 | 11,45 2025.07.22 | 141 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 13 |  | 13 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 15,29 2025.07.29 | 15,50 2025.07.29 | 125 | Проезд крупногабаритной техники
| 14 |  | 14 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 Ф-17 ПС Авдон | 16,08 2025.07.29 | 17,09 2025.07.29 | 623 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 15 |  | 15 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 17,09 2025.08.08 | 20,21 2025.08.08 | 125 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (повреждение КЛ-10кВ)
| 16 |  | 16 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-3 ПС Тавтиманово | 02,51 2025.08.11 | 03,35 2025.08.11 | 1099 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 17 |  | 17 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-400 РП Карамалы | 23,27 2025.08.11 | 02,15 2025.08.12 | 305 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 18 |  | 18 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10 Ф-17 ПС Сосновка | 08,49 2025.08.14 | 09,56 2025.08.14 | 128 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 19 |  | 19 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-119 В-6 к ТП-6794 | 11,23 2025.08.17 | 14,09 2025.08.17 | 419 | Неблагоприятные погодные условия (опиловка ДКР)
| 20 |  | 20 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 13,34 2025.08.26 | 14,25 2025.08.26 | 848 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 21 |  | 21 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП Вятка | 16,17 2025.08.26 | 18,31 2025.08.26 | 420 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 22 |  | 22 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП Вятка | 19,34 2025.08.26 | 20,54 2025.08.26 | 420 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 23 |  | 23 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-27 ПС Шакша-районная | 23,18 2025.08.26 | 23,50 2025.08.26 | 221 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 24 |  | 24 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу- Теляк | 05,51 2025.08.27 | 06,45 2025.08.27 | 57 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 25 |  | 25 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10кВ Ф-5 ПС Улу- Теляк | 05,51 2025.08.27 | 06,45 2025.08.27 | 100 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 26 |  | 26 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-27 ПС Шакша-районная | 18,45 2025.08.27 | 20,40 2025.08.27 | 1231 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 27 |  | 27 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВ-10 Ф-5 ПС Иглино | 19,45 2025.08.27 | 21,20 2025.08.27 | 2366 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 28 |  | 28 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 18,52 2025.08.27 | 22,52 2025.08.27 | 2528 | Неблагоприятные погодные условия (повреждение изоляторов)
| 29 |  | 29 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу- Теляк | 23,11 2025.08.27 | 23,55 2025.08.27 | 100 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 30 |  | 30 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-72 | 18,52 2025.08.27 | 05,52 2025.08.28 | 90 | Неблагоприятные погодные условия (повреждение изоляторов)
| 31 |  | 31 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 09,50 2025.08.28 | 10,20 2025.08.28 | 2528 | Невыявленные причины
| 32 |  | 32 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г.Уфа | РП-155 В-10 к РС-755 | 17,00 2025.08.29 | 18,32 2025.08.29 | 221 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 33 |  | 33 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | АВ-0,4 Л-3 ТП-69 | 17,26 2025.08.29 | 19,00 2025.08.29 | 122 | Неблагоприятные погодные условия (обрыв провода)
| 34 |  | 34 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | АВ-0,4 Л-2 ТП-9285 | 17,55 2025.08.29 | 20,10 2025.08.29 | 73 | Неблагоприятные погодные условия (обрыв провода)
| 35 |  | 35 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-908 | 17,10 2025.08.29 | 17,27 2025.08.29 | 653 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 36 |  | 36 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г.Уфа | РП-155 В-10 к РС-755 | 13,50 2025.08.29 | 14,24 2025.08.29 | 221 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 37 |  | 37 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-7 ПС Тавтиманово | 08,12 2025.09.02 | 09,50 2025.09.02 | 894 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 38 |  | 38 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-14 ПС Булгаково | 12,01 2025.09.02 | 12,06 2025.09.02 | 30 | Дефекты изготовления (повреждение изоляторов)
| 39 |  | 39 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-14 ПС Булгаково | 15,43 2025.09.02 | 16,15 2025.09.02 | 839 | Дефекты изготовления (повреждение изоляторов)
| 40 |  | 40 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10 Ф-17 ПС Сосновка | 15,48 2025.09.02 | 16,15 2025.09.02 | 128 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
| 41 |  | 41 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | АВ-0,4 Л-2 ТП-4310 | 23,30 2025.09.02 | 07,10 2025.09.03 | 50 | Ветровые нагрузки (падение дерева, обрыв проводов)
| 42 |  | 42 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10 Ф-27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 17,30 2025.09.03 | 17,48 2025.09.03 | 34 | Неблагоприятные погодные условия
| 43 |  | 43 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 Ф-14 ПС Максимовка | 21,05 2025.09.03 | 21,33 2025.09.03 | 30 | Неблагоприятные погодные условия
| 44 |  | 44 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Ишимбай | В-6 Ф-19 ПС Порошковая | 17,56 2025.09.05 | 20,16 2025.09.05 | 325 | Дефекты изготовления (повреждение КЛ-6кВ)
| 45 |  | 45 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-20/1 В-6 к ТП-207/1 | 23,50 2025.09.13 | 00,23 2025.09.14 | 0 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 46 |  | 46 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-404 РП Вятка | 07,45 2025.09.14 | 09,45 2025.09.14 | 180 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 47 |  | 47 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | КЛ-6 от ТП-299 до ТП-268 | 16,22 2025.09.15 | 17,40 2025.09.15 | 250 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 48 |  | 48 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 Ф-388 РП Карамалы | 12,12 2025.09.16 | 12,12 2025.09.16 | 2310 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 49 |  | 49 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СШ-10 ПС Минзитарово | 07,53 2025.09.18 | 09,53 2025.09.18 | 1102 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 50 |  | 50 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная поляна | В-10 Ф-15 ПС Миловка | 16,33 2025.09.25 | 19,11 2025.09.25 | 105 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 51 |  | 51 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 09,41 2025.09.26 | 09,51 2025.09.26 | 696 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
Итого:
28226

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь