## 4 квартал 2025г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 4 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала |  |  | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО ЦЭС | 1 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-19 ПС Нагаево (ВЛ-10кВ за РС-3025) | 09,40 2025.10.05 | 21,52 2025.10.05 | 204 | Не выявленные причины (обрыв провода в двух местах)
| 2 |  | 2 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево (ВЛ-10кВ за РК-2879) | 16,18 2025.10.09 | 18,23 2025.10.09 | 1851 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (возгорание разъединителя)
| 3 |  | 3 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево (ВЛ-10кВ за РК-3014) | 17,56 2025.10.09 | 18,23 2025.10.09 | 973 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (подключение участка ВЛ-10кВ)
| 4 |  | 4 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кузнецовская поляна | В-10кВ Ф-5 ПС Заливная | 14,50 2025.10.12 | 15,20 2025.10.12 | 102 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 5 |  | 5 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-908 | 20,59 2025.10.14 | 21,36 2025.10.14 | 330 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 6 |  | 6 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-7 РП-908 | 20,59 2025.10.14 | 21,36 2025.10.14 | 475 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 7 |  | 7 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 ф-388 РП Карамалы | 22,20 2025.10.14 | 11,59 2025.10.15 | 2310 | Неблагоприятные погодные условия
| 8 |  | 8 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 13,51 2025.10.15 | 13,51 2025.10.15 | 952 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 9 |  | 9 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Стерлитамак | В-6 кВ Ф-7 ПС Стерля | 12,16 2025.10.16 | 13,02 2025.10.16 | 603 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 10 |  | 10 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10кВ Ф-36 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 04,20 2025.10.19 | 13,17 2025.10.19 | 775 | Воздействие животных и птиц
| 11 |  | 11 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-8 ПС Нагаево (ВЛ-10кВ за РС-337) | 16,00 2025.10.20 | 17,09 2025.10.20 | 363 | Неблагоприятные погодные условия
| 12 |  | 12 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-19 ПС Нагаево | 03,21 2025.10.25 | 03,21 2025.10.25 | 1429 | АПВ - успешно
| 13 |  | 13 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 11,32 2025.10.30 | 12,18 2025.10.30 | 952 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 14 |  | 14 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ Ф-27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 12,50 2025.11.07 | 13,23 2025.11.07 | 40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение в сетях АО "Транснефть")
| 15 |  | 15 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-27 ПС Шакша-районная | 03,12 2025.11.09 | 15,40 2025.11.09 | 221 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 16 |  | 16 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Кузнецовская Поляна | В-6 Ф-5 ПС Заливная | 12,35 2025.11.11 | 14,06 2025.11.11 | 66 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 17 |  | 17 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | В-6 Ф-13 ПС Максимовка | 14,08 2025.11.15 | 17,05 2025.11.15 | 30 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 18 |  | 18 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10кВ Ф-339 ПС Восточная | 19,49 2025.11.15 | 21,11 2025.11.15 | 250 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 19 |  | 19 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 19,07 2025.11.19 | 19,47 2025.11.19 | 709 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 20 |  | 20 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино-тяговая | 19,07 2025.11.19 | 20,28 2025.11.19 | 2504 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 21 |  | 21 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-10 РП-409 | 09,20 2025.11.20 | 10,43 2025.11.20 | 280 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 22 |  | 22 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу- Теляк | 10,00 2025.11.22 | 15,16 2025.11.22 | 125 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
| 23 |  | 23 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-129/2 В-6 ТП-6026/2 | 08,39 2025.11.29 | 09,13 2025.11.29 | 44 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 24 |  | 24 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-6111 В-6 ТП-6002 | 14,14 2025.11.30 | 14,40 2025.11.30 | 60 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
| 25 |  | 25 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-17 ПС Нагаево | 07,40 2025.12.02 | 08,41 2025.12.02 | 178 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 26 |  | 26 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 23,09 2025.12.08 | 03,39 2025.12.09 | 83 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 27 |  | 27 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-13 ПС Булгаково | 13,03 2025.12.13 | 14,21 2025.12.13 | 1442 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
| 28 |  | 28 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г.Уфа | РП-517/1 В-6 ТП-870/1 | 13,25 2025.12.13 | 14,25 2025.12.13 | 0 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (в сетях ЮРЭС)
| 29 |  | 29 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-17 ПС Сосновка | 15,24 2025.12.16 | 17,40 2025.12.16 | 825 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 30 |  | 30 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 ф-387 РП Карамалы | 00,41 2025.12.17 | 00,43 2025.12.17 | 471 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 31 |  | 31 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 15,05 2025.12.19 | 15,21 2025.12.19 | 710 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 32 |  | 32 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная поляна | ПС Миловка В-10 Ф-15 | 00,54 2025.12.20 | 19,07 2025.12.20 | 105 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
| 33 |  | 33 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г.Уфа | РП-231/2 В-6 к ТП-7494/2 | 17,01 2025.12.21 | 17,54 2025.12.21 | 36 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 34 |  | 34 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10 Ф-26 ПС Электрозаводская | 12,50 2025.12.23 | 16,14 2025.12.23 | 554 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 35 |  | 35 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Стерлитамак | В-10 Ф-10 ПС Стерля | 12,29 2025.12.26 | 17,07 2025.12.26 | 405 | Дефекты изготовления (повреждение изоляторов)
| 36 |  | 36 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино-тяговая | 15,30 2025.12.28 | 16,05 2025.12.28 | 2366 | Неблагоприятные погодные условия
| 37 |  | 37 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Стерлитамак | В-10 Ф-14 РП-33 | 10,50 2025.12.30 | 14,29 2025.12.30 | 0 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 38 |  | 38 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС Шакша-районная | 15,00 2025.12.31 | 15,14 2025.12.31 | 1188 | Неблагоприятные погодные условия
| 39 |  | 39 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС Шакша-районная | 17,17 2025.12.31 | 21,35 2025.12.31 | 1188 | Неблагоприятные погодные условия
Итого:
25199

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь