## 3 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ПО ЮЭС ГУП РЭС РБ
за 1-4 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.49-17 | 16,48 2025.01.04 | 16,48 2025.01.04 | 2503
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.5-13 | 17,57 2025.01.19 | 17,58 2025.01.19 | 3720
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП-66 | 20,37 2025.01.22 | 11,30 2025.01.23 | 15
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ-6 кВ Ф 45-410 | 01,05 2025.01.23 | 04,31 2025.01.23 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.11-28 | 18,38 2025.02.06 | 19,24 2025.02.06 | 328.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 6кВ ТП113- ТП75 | 19,16 2025.02.06 | 20,07 2025.02.06 | 219
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район | Ф.6КВ 11-31 | 20,31 2025.02.22 | 21,15 2025.02.22 | 127.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.6КВ 11-31 Ф 6кВ 11-26 | 10,00 2025.02.27 | 12,00 2025.02.27 | 654
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф. 5-66 | 23,45 2025.03.17 | 16,28 2025.03.19 | 13136
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.11-31 | 09,15 2025.03.09 | 18,15 2025.03.09 | 20700
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.11-26 | 16,30 2025.03.09 | 13,30 2025.03.11 | 300
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.11-26 | 09,15 2025.03.09 | 18,15 2025.03.09 | 2700
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 11-26 | 13,37 2025.03.01 | 16,25 2025.03.01 | 840
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.83-19 | 18,20 2025.04.30 | 18,20 2025.04.30 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-05 | 22,41 2025.04.18 | 22,41 2025.04.18 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Тирлян | ТП-10 Т ф.№1 | 15,07 2025.04.16 | 19,07 2025.04.16 | 800
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.6кВ 83-15. | 00,45 2025.04.08 | 00,45 2025.04.08 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | КВЛ 10 Кв ФИДЕР№2 " Горки" | 12,40 2025.05.27 | 18,27 2025.05.27 | 372.4
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Ишля | Ф-2 Ишля | 14,15 2025.05.24 | 16,40 2025.05.24 | 537.6
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-33 | 12,14 2025.05.23 | 13,21 2025.05.23 | 940.8
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП238- ТП 215 | 22,25 2025.05.21 | 01,38 2025.05.22 | 209.3
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 6кВ ТП113- ТП91,76, 201 | 23,03 2025.05.21 | 00,15 2025.05.21 | 744
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 11-28 | 22,25 2025.05.21 | 23,03 2025.05.21 | 535.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ-6кВ ТП 113-ТП 91 | 17,07 2025.05.20 | 19,00 2025.05.20 | 1165
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф11-28 | 17,07 2025.05.20 | 17,38 2025.05.20 | 442
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.49-24 | 17,29 2025.05.08 | 17,34 2025.05.08 | 12
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.49-28. | 10,28 2025.05.08 | 10,28 2025.05.08 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф83-19 | 12,25 2025.05.04 | 16,00 2025.05.04 | 1432
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф83-19 | 11,45 2025.05.04 | 12,01 2025.05.04 | 108
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф83-19 | 10,55 2025.05.04 | 11,22 2025.05.04 | 180
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф6кв 83-19 | 06,35 2025.05.04 | 07,00 2025.05.04 | 168
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 49-14 | 14,45 2025.06.30 | 15,47 2025.06.30 | 576.8
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | КТП-75 | 09,00 2025.06.26 | 18,30 2025.06.26 | 1560
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф.71-13 | 16,21 2025.06.26 | 18,30 2025.06.26 | 516
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф 71-32 | 14,15 2025.06.26 | 20,05 2025.06.26 | 2578.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Абзаково | ф№2 ГОРКИ | 12,05 2025.06.19 | 23,55 2025.06.19 | 1675.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-33 | 18,39 2025.06.19 | 21,50 2025.06.19 | 1653.6
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф.49-24 | 19,54 2025.06.18 | 19,56 2025.06.18 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | КТП-315 | 19,01 2025.06.17 | 21,31 2025.06.17 | 375
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф 71-18 | 08,45 2025.06.17 | 11,30 2025.06.17 | 1650
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | Белорецкий район Тирлян | ф 71-36 | 17,30 2025.06.12 | 00,26 2025.06.13 | 5197.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 83-18 | 17,23 2025.06.12 | 21,44 2025.06.12 | 195.75
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 83-15 | 17,40 2025.06.12 | 21,04 2025.06.12 | 119
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф-83-06 | 15,20 2025.06.12 | 15,22 2025.06.12 | 10.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | тп 81 - тп25 | 18,55 2025.06.12 | 20,12 2025.06.12 | 70.4
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-33 | 17,44 2025.06.12 | 19,53 2025.06.12 | 967.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф-45-209 | 16,01 2025.06.12 | 18,26 2025.06.12 | 605
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | отпайка на КТП 193 фидер 5-44 | 09,10 2025.06.04 | 17,01 2025.06.04 | 942
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-44 | 02,15 2025.06.04 | 09,10 2025.06.04 | 830.4
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф 49-29 | 18,59 2025.06.03 | 20,05 2025.06.03 | 858
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 83-19 Укшук | 14,36 2025.06.01 | 15,45 2025.06.01 | 575
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф5-13 | 14,41 2025.07.29 | 15,12 2025.07.29 | 312
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | КЛ 6кВ от ТП108 -ТП137 | 23,20 2025.07.21 | 00,43 2025.07.22 | 276
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.5-57 | 10,00 2025.07.18 | 12,00 2025.07.18 | 280
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-26 | 08,52 2025.07.18 | 10,52 2025.07.18 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | 49-24 | 20,43 2025.07.14 | 20,47 2025.07.14 | 150
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф5-11 | 09,00 2025.07.09 | 11,00 2025.07.11 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф5-40. | 10,07 2025.07.11 | 10,07 2025.07.11 | 50
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 1-12 | 10,30 2025.07.06 | 17,00 2025.07.06 | 900
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | 49-17 49-28 | 10,00 2025.07.06 | 15.00 2025.07.06 | 1200
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф 5-11 | 10,00 2025.07.09 | 13.00 2025.07.09 | 450
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф83-19 | 09,00 2025.07.04 | 15.00 2025.07.04 | 300
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | 1-06 | 14,00 2025.07.01 | 17,00 2025.07.01 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП-174 | 09,00 2025.08.14 | 17,00 2025.08.14 | 1840
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП807 | 07,00 2025.08.14 | 11,16 2025.08.14 | 512.4
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 49-14 | 00,35 2025.08.08 | 01,25 2025.08.08 | 498
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП-174 | 09,00 2025.08.04 | 17,00 2025.08.04 | 1840
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.5-09 | 14,45 2025.08.03 | 14,45 2025.08.03 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.10кв 1-12 | 15,49 2025.08.03 | 17,00 2025.08.03 | 212.4
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф5-33 | 08,40 2025.09.17 | 08,40 2025.09.17 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 45-405 | 22,50 2025.09.05 | 22,50 2025.09.05 | 0
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф11-26 | 17,10 2025.09.05 | 18,45 2025.09.05 | 632
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф 5-13 | 10,20 2025.10.15 | 10,21 2025.10.15 | 8
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП 317 | 12,49 2025.11.23 | 14,30 2025.11.24 | 38.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | Ф№1 от КТП 157 | 23,40 2025.11.16 | 09,50 2025.11.17 | 1525.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф.49-14 | 15,53 2025.12.25 | 17,16 2025.12.25 | 731.4
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП 48 РУ 0,4 кВ | 20,30 2025.12.09 | 20,49 2025.12.09 | 38.4
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ТП 39 фидер №12 | 17,20 2025.12.08 | 17,50 2025.12.08 | 17.5
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | КТП 7 | 01,30 2025.12.09 | 11,23 2025.12.09 | 1482
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | 0.4 кВ ТП 7 | 00,23 2025.12.09 | 01,00 2025.12.09 | 59.95
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ВЛ 0,4 кВ от ТП 22 фидер №2 | 12,10 2025.12.03 | 13,55 2025.12.03 | 210
|  | ПО "ЮЭС" АО " Региональные Электрические Сети | Республика Башкортостан | г Белорецк | ф. универмаг | 14,20 2025.12.02 | 15,25 2025.12.02 | 378
87788.1

## Лист1
18 ч 56 мин 2023.09.03 | 20 ч 48 мин 2023.09.03
12 ч 05 мин 2023.09.05 | 13 ч 15 мин 2023.09.05
14 ч 57 мин 2023.09.07 | 17 ч 08 мин 2023.09.07
16 ч 11 мин 2023.09.07 | 18 ч 05 мин 2023.09.07
18 ч 39 мин 2023.09.07 | 21 ч 02 мин 2023.09.07
20 ч 30 мин 2023.09.07 | 21 ч 50 мин 2023.09.07
23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09
23 ч 13 мин 2023.09.08 | 00 ч 50 мин 2023.09.09
16 ч 54 мин 2023.09.10 | 16 ч 54 мин 2023.09.10
18 ч 30 мин 2023.09.14 | 00 ч 45 мин 2023.09.15
22 ч 00 мин 2023.09.18 | 22 ч 50 мин 2023.09.18
09 ч 15 мин 2023.09.20 | 09 ч 26 мин 2023.09.20
07 ч 10 мин 2023.09.21
14 ч 57 мин 2023.09.28
22 ч 24 мин 2023.09.28 | 01 ч 51 мин 2023.09.29

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь