## 4 квартал 2025г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 1 квартал 2026 года
| № п/п | Наименование филиала |  |  | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО ЦЭС | 1 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-38 ПС Нагаево | 18,57 2026.01.11 | 18,57 2026.01.11 | 2941 | АПВ - успешно
| 2 |  | 2 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-47021 1Т | 18,57 2026.01.11 | 21,50 2026.01.11 | 250 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (отключение АВ-0,4кВ)
| 3 |  | 3 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВ-10 Ф-5 ПС Иглино | 12,00 2026.01.12 | 13,42 2026.01.12 | 2372 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (течь масла в трансф.)
| 4 |  | 4 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10кВ Ф-14 ПС Зубово | 08,56 2026.01.20 | 10,32 2026.01.20 | 501 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (падение дерева)
| 5 |  | 5 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино | 12,38 2026.01.22 | 14,52 2026.01.22 | 2372 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 6 |  | 6 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | В-10 ф.Жил.Поселок РП БКЗ | 10,26 2026.01.26 | 10,40 2026.01.26 | 1005 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (причина не выявлена)
| 7 |  | 7 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино | 19,30 2026.02.04 | 20,23 2026.02.04 | 2623 | Неблагоприятные погодные условия (искрение разъединителя)
| 8 |  | 8 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | ТП-1096 | 19,17 2026.02.11 | 22,52 2026.02.11 | 36 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (повреждение КЛ)
| 9 |  | 9 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС Шакша-районная | 22,20 2026.02.15 | 23,59 2026.02.15 | 1188 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (повреждение КЛ)
| 10 |  | 10 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу- Теляк | 20,07 2026.02.21 | 23,08 2026.02.21 | 409 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (повреждение КЛ)
| 11 |  | 11 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 ф-400 РП Карамалы | 17,00 2026.02.28 | 17,30 2026.02.28 | 306 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 12 |  | 12 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ТП-4305 1Т | 13,25 2026.03.01 | 20,40 2026.03.01 | 134 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (выход из строя трансформатора)
| 13 |  | 13 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | В-10 Ф-439 ПС Осоргино | 01,31 2026.03.04 | 01,31 2026.03.04 | 837 | Неблагоприятные погодные условия (искрение разъединителя)
| 14 |  | 14 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9996 | 22,22 2026.03.10 | 23,30 2026.03.10 | 76 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (отключение АВ-0,4кВ)
| 15 |  | 15 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-409 | 15,40 2026.03.11 | 17,05 2026.03.11 | 100 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (выход из строя трансформатора)
| 16 |  | 16 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9997 | 16,05 2026.03.17 | 22,40 2026.03.17 | 101 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (отключение АВ-0,4кВ)
| 17 |  | 17 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | КЛ ТП-1048 - ж.д. Победы, 27 | 18,10 2026.03.17 | 22,55 2026.03.17 | 7 | Неблагоприятные погодные условия (повреждение КЛ)
| 18 |  | 18 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино | 15,55 2026.03.16 | 17,37 2026.03.16 | 2372 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (повреждение КЛ)
| 19 |  | 19 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 06,42 2026.03.24 | 07,05 2026.03.24 | 1113 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 20 |  | 20 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-5 ПС Тавтиманово | 06,42 2026.03.24 | 07,23 2026.03.24 | 384 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 21 |  | 21 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-7 ПС Тавтиманово | 06,42 2026.03.24 | 07,23 2026.03.24 | 894 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 22 |  | 22 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 Ф-11 ПС Авдон | 08,40 2026.03.25 | 12,02 2026.03.25 | 15 | Неблагоприятные погодные условия (повреждение изолятора на ВЛ)
| 23 |  | 23 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-123 | 08,08 2026.03.25 | 09,30 2026.03.25 | 4 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 24 |  | 24 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 ф-388 РП Карамалы | 01,36 2026.03.26 | 01,47 2026.03.26 | 2478 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 25 |  | 25 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г.Уфа | РП-517 В-6 ТП-5352 | 09,45 2026.03.26 | 10,18 2026.03.26 | 4 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (повреждение КЛ)
| 26 |  | 26 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 13,24 2026.03.27 | 15,22 2026.03.27 | 419 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (повреждение КЛ)
| 27 |  | 27 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. санаторий Алкино | В-10 Ф-410 ПС Толпар | 14,26 2026.03.27 | 15,12 2026.03.27 | 225 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (повреждение КЛ)
| 28 |  | 28 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кузнецовская поляна | В-10 Ф-5 ПС Заливная | 09,10 2026.03.28 | 09,50 2026.03.28 | 102 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 29 |  | 29 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу- Теляк | 16,31 2026.03.28 | 02,06 2026.03.29 | 825 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (повреждение КЛ)
| 30 |  | 30 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | В-10 Ф-8 ПС Шакша-районная | 16,10 2026.03.29 | 19,17 2026.03.29 | 1188 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (повреждение ВЛ)
Итого:
25281

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь