## ГУП
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше Акционерному обществу "Региональные электрические сети" 4 квартал 2025 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ
|  |  |  | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ПС 35/6 "Касево" | 1Т | ТМН-4000 35/6 | 130 | 0
|  | 2Т | ТМН-4000 35/6 |  | 0
2 | ПС 110/10 "Толпар" | 1Т | ТМН-2500 110/10 | 120 | 0
|  | 2Т | ТМН-2500 110/10 |  | 0