## БГЭС
ПО БцЭС |  |  |  |  | Контрольные замеры нагрузок и напряжений | [12 empty] | Год | Месяц | День
| ПС-5"ВПП" | [16 empty] | 2025 | 6 | 18
Присоединение | Ед. изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф5-05 1сш | мВт | 0.75891 | 0.61639 | 0.54314 | 0.49619 | 0.48307 | 0.47964 | 0.44341 | 0.4914 | 0.56146 | 0.62145 | 0.66213 | 0.7154 | 0.72471 | 0.74322 | 0.73832 | 0.70515 | 0.69809 | 0.7307 | 0.72462 | 0.72798 | 0.71904 | 0.72123 | 0.73733 | 0.76898 | 0.71433
| мВАр | 0.26093 | 0.21193 | 0.18674 | 0.1706 | 0.16609 | 0.16491 | 0.15245 | 0.16896 | 0.19304 | 0.21367 | 0.22766 | 0.24597 | 0.24917 | 0.25554 | 0.25385 | 0.24245 | 0.24002 | 0.25123 | 0.24914 | 0.2503 | 0.24722 | 0.24798 | 0.25351 | 0.26439 | 0.2456
Ф5-07 1сш | мВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5586e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7425e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7419e-07 | 0 | 0
| мВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2343e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.097e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0967e-05 | 0 | 0
Ф5-09 1сш | мВт | 0.094636 | 0.087466 | 0.089552 | 0.085601 | 0.086625 | 0.085219 | 0.084955 | 0.090865 | 0.093635 | 0.10637 | 0.10303 | 0.097999 | 0.10023 | 0.10314 | 0.09778 | 0.10149 | 0.094454 | 0.11545 | 0.11078 | 0.16185 | 0.20914 | 0.11969 | 0.11923 | 0.1194 | 0.11369
| мВАр | 0.087032 | 0.080437 | 0.082356 | 0.078723 | 0.079664 | 0.078371 | 0.078128 | 0.083563 | 0.08611 | 0.097819 | 0.094754 | 0.090124 | 0.09218 | 0.09485 | 0.089923 | 0.093337 | 0.086864 | 0.10617 | 0.10188 | 0.14884 | 0.19233 | 0.11007 | 0.10965 | 0.10981 | 0.10455
Ф5-11 1сш | мВт | 0.092113 | 0.085905 | 0.090549 | 0.10598 | 0.1123 | 0.097501 | 0.10081 | 0.10041 | 0.094864 | 0.090354 | 0.096668 | 0.12228 | 0.1365 | 0.12284 | 0.10983 | 0.12092 | 0.12339 | 0.13345 | 0.10943 | 0.060216 | 0.13185 | 0.1826 | 0.17272 | 0.15771 | 0.15629
| мВАр | 0.10821 | 0.10092 | 0.10637 | 0.1245 | 0.13193 | 0.11454 | 0.11843 | 0.11796 | 0.11144 | 0.10614 | 0.11356 | 0.14365 | 0.16036 | 0.1443 | 0.12902 | 0.14205 | 0.14496 | 0.15677 | 0.12855 | 0.070739 | 0.15489 | 0.21451 | 0.20291 | 0.18528 | 0.18361
Ф5-13 1сш | мВт | 0.5441 | 0.45671 | 0.39446 | 0.36993 | 0.35434 | 0.34584 | 0.33953 | 0.39498 | 0.45786 | 0.54393 | 0.57887 | 0.62032 | 0.6066 | 0.61225 | 0.59207 | 0.59082 | 0.58281 | 0.57136 | 0.54132 | 0.50721 | 0.52661 | 0.51051 | 0.5586 | 0.59022 | 0.53024
| мВАр | 0.26805 | 0.22499 | 0.19433 | 0.18225 | 0.17457 | 0.17038 | 0.16727 | 0.19459 | 0.22556 | 0.26797 | 0.28518 | 0.3056 | 0.29884 | 0.30162 | 0.29168 | 0.29106 | 0.28712 | 0.28148 | 0.26668 | 0.24988 | 0.25943 | 0.2515 | 0.27519 | 0.29077 | 0.26122
Ф5-23 1сш | мВт | 0.56818 | 0.49594 | 0.45636 | 0.43196 | 0.42856 | 0.42016 | 0.38788 | 0.40515 | 0.45706 | 0.4939 | 0.55522 | 0.5511 | 0.61134 | 0.59244 | 0.64592 | 0.56242 | 0.51734 | 0.52818 | 0.56184 | 0.57601 | 0.62376 | 0.62276 | 0.62637 | 0.64687 | 0.58067
| мВАр | 0.20341 | 0.17755 | 0.16338 | 0.15464 | 0.15342 | 0.15041 | 0.13886 | 0.14504 | 0.16362 | 0.17681 | 0.19877 | 0.19729 | 0.21886 | 0.21209 | 0.23124 | 0.20134 | 0.18521 | 0.18909 | 0.20114 | 0.20621 | 0.2233 | 0.22295 | 0.22424 | 0.23158 | 0.20788
Ф5-31 1сш | мВт | 0.37712 | 0.36398 | 0.34483 | 0.33495 | 0.30717 | 0.33096 | 0.28842 | 0.31325 | 0.31814 | 0.34534 | 0.36117 | 0.36292 | 0.38527 | 0.37362 | 0.37876 | 0.3697 | 0.36727 | 0.37299 | 0.35688 | 0.3561 | 0.35078 | 0.35811 | 0.36865 | 0.36825 | 0.37491
| мВАр | 0.14623 | 0.14113 | 0.13371 | 0.12988 | 0.11911 | 0.12833 | 0.11184 | 0.12147 | 0.12336 | 0.13391 | 0.14005 | 0.14073 | 0.14939 | 0.14487 | 0.14686 | 0.14335 | 0.14241 | 0.14463 | 0.13838 | 0.13808 | 0.13602 | 0.13886 | 0.14295 | 0.14279 | 0.14537
Ф5-33 1сш | мВт | 0.52324 | 0.47375 | 0.47606 | 0.47478 | 0.47515 | 0.46426 | 0.50033 | 0.50698 | 0.60595 | 0.67728 | 0.75357 | 0.74868 | 0.78728 | 0.72456 | 0.76528 | 0.80065 | 0.75059 | 0.72377 | 0.65219 | 0.59239 | 0.53184 | 0.52605 | 0.50866 | 0.53751 | 0.51506
| мВАр | 0.35027 | 0.31714 | 0.31869 | 0.31783 | 0.31808 | 0.31078 | 0.33493 | 0.33939 | 0.40563 | 0.45338 | 0.50446 | 0.50119 | 0.52702 | 0.48504 | 0.51229 | 0.53597 | 0.50246 | 0.48451 | 0.43659 | 0.39656 | 0.35603 | 0.35215 | 0.34051 | 0.35982 | 0.34479
Ф5-57 3сш | мВт | 0 | 0 | 0 | 7.7182e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7085e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мВАр | 0 | 0 | 0 | -3.0873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0834e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф5-26 2сш | мВт | 0.1417 | 0.13342 | 0.12817 | 0.12198 | 0.11432 | 0.12011 | 0.1036 | 0.13008 | 0.13324 | 0.15154 | 0.14385 | 0.14339 | 0.15632 | 0.15012 | 0.14857 | 0.14542 | 0.13811 | 0.14846 | 0.13603 | 0.13176 | 0.13373 | 0.13809 | 0.14401 | 0.14319 | 0.14022
| мВАр | 0.13837 | 0.13029 | 0.12516 | 0.11912 | 0.11164 | 0.11729 | 0.10117 | 0.12703 | 0.13011 | 0.14798 | 0.14047 | 0.14002 | 0.15265 | 0.1466 | 0.14509 | 0.14201 | 0.13487 | 0.14498 | 0.13284 | 0.12867 | 0.13059 | 0.13485 | 0.14063 | 0.13983 | 0.13693
Ф5-38 4сш | мВт | 0.17298 | 0.16439 | 0.15454 | 0.15043 | 0.15405 | 0.18529 | 0.15316 | 0.15756 | 0.1666 | 0.17406 | 0.20824 | 0.2181 | 0.23565 | 0.20902 | 0.2155 | 0.20647 | 0.23509 | 0.20672 | 0.24514 | 0.21273 | 0.20138 | 0.18354 | 0.17082 | 0.17036 | 0.16732
| мВАр | 0.10071 | 0.095709 | 0.08997 | 0.087579 | 0.089689 | 0.10788 | 0.089169 | 0.09173 | 0.096992 | 0.10134 | 0.12123 | 0.12698 | 0.13719 | 0.12169 | 0.12546 | 0.12021 | 0.13687 | 0.12035 | 0.14272 | 0.12385 | 0.11724 | 0.10685 | 0.099448 | 0.099185 | 0.097413
Ф5-40 4сш | мВт | 7.768e-06 | 0 | 4.6542e-06 | 4.6484e-06 | 4.6746e-06 | 4.6668e-06 | 3.1037e-06 | 1.5561e-06 | 3.12e-06 | 3.1164e-06 | 6.1557e-06 | 7.6716e-06 | 1.2292e-05 | 7.692e-06 | 7.681e-06 | 4.6018e-06 | 3.0589e-06 | 4.605e-06 | 4.5848e-06 | 3.0612e-06 | 1.5368e-06 | 1.5373e-06 | 1.5469e-06 | 7.7126e-06 | 1.3854e-05
| мВАр | -0.00015536 | 0 | -9.3083e-05 | -9.2967e-05 | -9.3491e-05 | -9.3335e-05 | -6.2074e-05 | -3.1121e-05 | -6.24e-05 | -6.2328e-05 | -0.00012311 | -0.00015343 | -0.00024584 | -0.00015384 | -0.00015362 | -9.2036e-05 | -6.1178e-05 | -9.21e-05 | -9.1696e-05 | -6.1224e-05 | -3.0736e-05 | -3.0745e-05 | -3.0937e-05 | -0.00015425 | -0.00027708
Ф5-62 4сш | мВт | 0.11849 | 0.11128 | 0.11378 | 0.10898 | 0.11355 | 0.10076 | 0.10194 | 0.094256 | 0.11185 | 0.19037 | 0.28149 | 0.28921 | 0.29726 | 0.3041 | 0.30601 | 0.35235 | 0.3406 | 0.34502 | 0.3337 | 0.29128 | 0.2741 | 0.2264 | 0.2206 | 0.21014 | 0.10314
| мВАр | 0.087941 | 0.082592 | 0.084447 | 0.080884 | 0.084278 | 0.07478 | 0.075656 | 0.069956 | 0.083016 | 0.14129 | 0.20892 | 0.21465 | 0.22062 | 0.2257 | 0.22712 | 0.26151 | 0.25279 | 0.25607 | 0.24767 | 0.21619 | 0.20344 | 0.16803 | 0.16373 | 0.15596 | 0.076552
Ф5-64 4сш | мВт | 0.013905 | 0.015435 | 0.013378 | 0.015308 | 0.015663 | 0.014459 | 0.01413 | 0.011195 | 0.01168 | 0.012203 | 0.017376 | 0.019279 | 0.018222 | 0.017741 | 0.015257 | 0.016528 | 0.018086 | 0.013739 | 0.017098 | 0.017677 | 0.01603 | 0.01659 | 0.017067 | 0.017258 | 0.014758
| мВАр | -0.0082679 | -0.0091776 | -0.0079546 | -0.0091023 | -0.009313 | -0.008597 | -0.0084017 | -0.0066567 | -0.0069449 | -0.0072559 | -0.010332 | -0.011463 | -0.010835 | -0.010549 | -0.0090715 | -0.0098273 | -0.010754 | -0.008169 | -0.010166 | -0.010511 | -0.0095311 | -0.0098644 | -0.010148 | -0.010261 | -0.0087749
Ф5-66 4сш | мВт | 0.77982 | 0.65083 | 0.58874 | 0.55328 | 0.53043 | 0.52546 | 0.48762 | 0.51028 | 0.5679 | 0.64429 | 0.66901 | 0.69749 | 0.73027 | 0.7511 | 0.75713 | 0.72831 | 0.72804 | 0.71137 | 0.72432 | 0.75881 | 0.77757 | 0.78246 | 0.77068 | 0.81354 | 0.75941
| мВАр | 0.34001 | 0.28377 | 0.2567 | 0.24124 | 0.23127 | 0.22911 | 0.21261 | 0.22249 | 0.24761 | 0.28092 | 0.2917 | 0.30411 | 0.31841 | 0.32748 | 0.33011 | 0.31755 | 0.31743 | 0.31016 | 0.31581 | 0.33085 | 0.33903 | 0.34116 | 0.33602 | 0.35471 | 0.33111
ПС-45"Белорецк-110"
Присоединение | Ед. изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф45-102 1сш | мВт | 0.98125 | 0.7775 | 0.67506 | 0.60797 | 0.58244 | 0.57281 | 0.55454 | 0.6011 | 0.69071 | 0.79083 | 0.83291 | 0.87666 | 0.91185 | 0.96971 | 0.95094 | 0.93657 | 0.94781 | 0.9525 | 0.9755 | 0.95089 | 0.94584 | 0.93735 | 0.94693 | 1.0071 | 0.95751
| мВАр | 0.41107 | 0.32571 | 0.2828 | 0.25469 | 0.244 | 0.23996 | 0.23231 | 0.25181 | 0.28935 | 0.33129 | 0.34892 | 0.36725 | 0.38199 | 0.40623 | 0.39837 | 0.39235 | 0.39706 | 0.39902 | 0.40865 | 0.39835 | 0.39623 | 0.39267 | 0.39669 | 0.4219 | 0.40112
Ф45-207 2сш | мВт | 0.88387 | 0.71339 | 0.58847 | 0.52541 | 0.50041 | 0.49046 | 0.47504 | 0.55916 | 0.61657 | 0.72046 | 0.73965 | 0.71279 | 0.72885 | 0.77349 | 0.7881 | 0.80324 | 0.77199 | 0.78153 | 0.77265 | 0.83004 | 0.8171 | 0.82691 | 0.86675 | 0.92045 | 0.85511
| мВАр | 0.28203 | 0.22763 | 0.18777 | 0.16765 | 0.15967 | 0.15649 | 0.15158 | 0.17842 | 0.19674 | 0.22988 | 0.23601 | 0.22744 | 0.23256 | 0.24681 | 0.25147 | 0.2563 | 0.24632 | 0.24937 | 0.24654 | 0.26485 | 0.26072 | 0.26385 | 0.27656 | 0.2937 | 0.27285
Ф45-209 2сш | мВт | 0.26263 | 0.28851 | 0.27479 | 0.2719 | 0.27137 | 0.27073 | 0.25234 | 0.26768 | 0.30683 | 0.41535 | 0.54163 | 0.57913 | 0.64134 | 0.52819 | 0.46214 | 0.53128 | 0.48064 | 0.42349 | 0.34276 | 0.30071 | 0.27211 | 0.25145 | 0.25387 | 0.30035 | 0.292
| мВАр | 0.19073 | 0.20953 | 0.19956 | 0.19747 | 0.19708 | 0.19661 | 0.18326 | 0.1944 | 0.22283 | 0.30164 | 0.39335 | 0.42058 | 0.46577 | 0.38359 | 0.33562 | 0.38583 | 0.34905 | 0.30755 | 0.24892 | 0.21839 | 0.19762 | 0.18261 | 0.18437 | 0.21813 | 0.21206
Ф45-408 4сш | мВт | 1.1392 | 0.95473 | 0.8329 | 0.77326 | 0.74684 | 0.72937 | 0.70681 | 0.77564 | 0.87362 | 1.0623 | 1.2835 | 1.4536 | 1.5685 | 1.5693 | 1.5391 | 1.5276 | 1.4903 | 1.4867 | 1.4459 | 1.4261 | 1.3875 | 1.2812 | 1.2156 | 1.2038 | 1.1361
| мВАр | 0.35935 | 0.30117 | 0.26274 | 0.24393 | 0.23559 | 0.23008 | 0.22296 | 0.24468 | 0.27559 | 0.3351 | 0.40489 | 0.45853 | 0.49477 | 0.49504 | 0.4855 | 0.4819 | 0.47012 | 0.46898 | 0.45611 | 0.44987 | 0.4377 | 0.40415 | 0.38346 | 0.37974 | 0.35837
Ф45-410 4сш | мВт | 0.56425 | 0.44367 | 0.36924 | 0.32813 | 0.30994 | 0.30066 | 0.27944 | 0.31309 | 0.35392 | 0.36907 | 0.40352 | 0.3927 | 0.39263 | 0.41498 | 0.43111 | 0.43559 | 0.42247 | 0.43629 | 0.45176 | 0.4486 | 0.46409 | 0.48882 | 0.48971 | 0.53935 | 0.53206
| мВАр | 0.22115 | 0.17389 | 0.14472 | 0.1286 | 0.12147 | 0.11784 | 0.10952 | 0.12271 | 0.13871 | 0.14465 | 0.15815 | 0.15391 | 0.15389 | 0.16265 | 0.16896 | 0.17072 | 0.16558 | 0.171 | 0.17706 | 0.17582 | 0.18189 | 0.19159 | 0.19193 | 0.21139 | 0.20853
ПС-49 "Белая глина"
Присоединение | Ед.изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ф49-06 1сш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф49-09 1сш | МВт | 0.031691 | 0.031772 | 0.03558 | 0.032675 | 0.034272 | 0.03589 | 0.03427 | 0.035951 | 0.036651 | 0.03716 | 0.030347 | 0.028625 | 0.029528 | 0.030923 | 0.029243 | 0.027923 | 0.024554 | 0.02872 | 0.024869 | 0.025854 | 0.029602 | 0.028469 | 0.031394 | 0.03072 | 0.029663
| МВАр | 0.12009 | 0.1204 | 0.13483 | 0.12382 | 0.12987 | 0.136 | 0.12987 | 0.13624 | 0.13889 | 0.14082 | 0.115 | 0.10847 | 0.1119 | 0.11718 | 0.11082 | 0.10581 | 0.093045 | 0.10883 | 0.094242 | 0.097973 | 0.11218 | 0.10788 | 0.11897 | 0.11641 | 0.11241
ф49-13 1сш | МВт | 0.14911 | 0.10837 | 0.10062 | 0.097541 | 0.10107 | 0.1012 | 0.10023 | 0.11876 | 0.13163 | 0.17079 | 0.24706 | 0.23256 | 0.21281 | 0.17594 | 0.17784 | 0.16683 | 0.15959 | 0.15058 | 0.1469 | 0.13892 | 0.14293 | 0.14871 | 0.13732 | 0.13817 | 0.12682
| МВАр | 0.035502 | 0.025802 | 0.023958 | 0.023224 | 0.024065 | 0.024096 | 0.023864 | 0.028276 | 0.031341 | 0.040664 | 0.058823 | 0.055371 | 0.05067 | 0.041889 | 0.042343 | 0.03972 | 0.037998 | 0.035853 | 0.034976 | 0.033075 | 0.034032 | 0.035406 | 0.032695 | 0.032896 | 0.030196
ф49-14 1сш | МВт | 0.70346 | 0.57326 | 0.51547 | 0.48776 | 0.47142 | 0.46691 | 0.45102 | 0.52255 | 0.65743 | 0.77583 | 0.96429 | 1.085 | 1.1335 | 1.1916 | 1.1861 | 1.1547 | 1.1497 | 1.1663 | 1.0587 | 1.002 | 0.91958 | 0.83079 | 0.76685 | 0.75619 | 0.69755
| МВАр | 0.28715 | 0.234 | 0.21041 | 0.1991 | 0.19243 | 0.19059 | 0.1841 | 0.2133 | 0.26836 | 0.31669 | 0.39362 | 0.44291 | 0.46268 | 0.4864 | 0.48418 | 0.47133 | 0.46932 | 0.47606 | 0.43216 | 0.409 | 0.37537 | 0.33913 | 0.31302 | 0.30867 | 0.28474
ф49-17 2сш | МВт | 0.30938 | 0.30205 | 0.30669 | 0.30219 | 0.29673 | 0.29752 | 0.29465 | 0.3033 | 0.30117 | 0.30571 | 0.30152 | 0.30096 | 0.30616 | 0.31054 | 0.31002 | 0.31213 | 0.30057 | 0.31579 | 0.30371 | 0.30813 | 0.31216 | 0.31443 | 0.31353 | 0.31536 | 0.30891
| МВАр | 0.23993 | 0.23424 | 0.23784 | 0.23435 | 0.23012 | 0.23073 | 0.22851 | 0.23521 | 0.23356 | 0.23708 | 0.23383 | 0.2334 | 0.23743 | 0.24083 | 0.24042 | 0.24206 | 0.23309 | 0.2449 | 0.23553 | 0.23896 | 0.24209 | 0.24384 | 0.24314 | 0.24456 | 0.23956
ф49-18 2сш | МВт | 1.2212 | 1.0224 | 0.87818 | 0.80381 | 0.76292 | 0.74632 | 0.69968 | 0.77358 | 0.8985 | 1.0184 | 1.0919 | 1.1305 | 1.1331 | 1.1429 | 1.1174 | 1.0696 | 1.048 | 1.0907 | 1.0677 | 1.104 | 1.1264 | 1.1577 | 1.1863 | 1.2144 | 1.131
| МВАр | 0.47184 | 0.39501 | 0.3393 | 0.31056 | 0.29476 | 0.28835 | 0.27033 | 0.29888 | 0.34715 | 0.39348 | 0.42186 | 0.43679 | 0.4378 | 0.44157 | 0.43171 | 0.41327 | 0.40491 | 0.42142 | 0.41253 | 0.42655 | 0.43519 | 0.44729 | 0.45835 | 0.46919 | 0.43696
ф49-22 2сш | МВт | 1.2901 | 1.109 | 1.0011 | 0.92252 | 0.87965 | 0.88254 | 0.84893 | 0.91046 | 1.0033 | 1.1127 | 1.2148 | 1.2572 | 1.2929 | 1.3102 | 1.3073 | 1.2617 | 1.2222 | 1.2044 | 1.2117 | 1.2907 | 1.3117 | 1.2726 | 1.2834 | 1.3752 | 1.3064
| МВАр | 0.40233 | 0.34585 | 0.31219 | 0.28769 | 0.27432 | 0.27523 | 0.26474 | 0.28393 | 0.31288 | 0.34699 | 0.37884 | 0.39206 | 0.40319 | 0.40858 | 0.4077 | 0.39347 | 0.38114 | 0.37561 | 0.37789 | 0.40253 | 0.40908 | 0.39687 | 0.40023 | 0.42887 | 0.4074
ф49-23 2сш | МВт | 0.77335 | 0.64383 | 0.56456 | 0.51951 | 0.50269 | 0.48477 | 0.46619 | 0.50367 | 0.56444 | 0.63175 | 0.69377 | 0.72208 | 0.75767 | 0.79787 | 0.80373 | 0.80882 | 0.787 | 0.79215 | 0.77411 | 0.80334 | 0.80236 | 0.80815 | 0.82655 | 0.82266 | 0.77189
| МВАр | 0.29329 | 0.24417 | 0.21411 | 0.19702 | 0.19064 | 0.18384 | 0.1768 | 0.19101 | 0.21406 | 0.23958 | 0.26311 | 0.27384 | 0.28734 | 0.30259 | 0.30481 | 0.30674 | 0.29846 | 0.30042 | 0.29358 | 0.30466 | 0.30429 | 0.30648 | 0.31346 | 0.31199 | 0.29273
ф49-24 2сш | МВт | 0.21692 | 0.19077 | 0.17054 | 0.15852 | 0.15239 | 0.15019 | 0.13931 | 0.14322 | 0.16368 | 0.17114 | 0.16499 | 0.16737 | 0.17721 | 0.17282 | 0.1761 | 0.17104 | 0.17099 | 0.18199 | 0.18589 | 0.19855 | 0.20341 | 0.19952 | 0.2138 | 0.24135 | 0.24183
| МВАр | 0.07099 | 0.062432 | 0.055813 | 0.05188 | 0.049874 | 0.049153 | 0.045591 | 0.046872 | 0.053569 | 0.056008 | 0.053997 | 0.054776 | 0.057995 | 0.056558 | 0.057632 | 0.055976 | 0.05596 | 0.059561 | 0.060837 | 0.064981 | 0.066571 | 0.065298 | 0.069972 | 0.078988 | 0.079143
ф49-25 2сш | МВт | 0.11227 | 0.11508 | 0.10788 | 0.11682 | 0.11217 | 0.10993 | 0.11224 | 0.11396 | 0.141 | 0.15785 | 0.14291 | 0.14147 | 0.14131 | 0.12958 | 0.13458 | 0.12989 | 0.11526 | 0.11872 | 0.11901 | 0.11598 | 0.11736 | 0.11842 | 0.12058 | 0.11355 | 0.11227
| МВАр | 0.036581 | 0.037498 | 0.035151 | 0.038066 | 0.036549 | 0.035819 | 0.036571 | 0.037133 | 0.045943 | 0.051434 | 0.046567 | 0.046097 | 0.046045 | 0.042224 | 0.04385 | 0.042325 | 0.037557 | 0.038683 | 0.038779 | 0.03779 | 0.038239 | 0.038587 | 0.039291 | 0.037 | 0.036581
ф49-27 2сш | МВт | 0.00051967 | 0.00083065 | 0.00015291 | 0.00055175 | 0.0004545 | 0.00085579 | 0.00060714 | 0.00067478 | 0.00048974 | 0.0001523 | 0.00015223 | 0.00076325 | 0.00033554 | 0.00030433 | 0.00039249 | 0.00063163 | 0.00027084 | 0.00027095 | 0 | 0.0010099 | 0.0010696 | 0.00085449 | 0.00045764 | 0.001189 | 0.00051967
| МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф49-28 2сш | МВт | 0.79345 | 0.65586 | 0.60202 | 0.55915 | 0.54 | 0.5294 | 0.51311 | 0.57754 | 0.67358 | 0.76523 | 0.89218 | 1.1795 | 1.1956 | 1.0808 | 0.94955 | 0.95024 | 0.92804 | 0.90366 | 1.0486 | 1.1523 | 1.1539 | 0.88501 | 0.85165 | 0.84085 | 0.80391
| МВАр | 0.31927 | 0.2639 | 0.24224 | 0.22499 | 0.21728 | 0.21302 | 0.20646 | 0.23239 | 0.27103 | 0.30791 | 0.35899 | 0.4746 | 0.48108 | 0.4349 | 0.38208 | 0.38235 | 0.37342 | 0.36361 | 0.42194 | 0.46364 | 0.46431 | 0.35611 | 0.34268 | 0.33834 | 0.32348
ф49-29 2сш | МВт | 0.054918 | 0.047076 | 0.043289 | 0.039241 | 0.035841 | 0.035534 | 0.034934 | 0.038141 | 0.043599 | 0.0451 | 0.050461 | 0.053138 | 0.057179 | 0.051437 | 0.051772 | 0.059671 | 0.052615 | 0.054417 | 0.05661 | 0.055802 | 0.058902 | 0.056391 | 0.064052 | 0.059357 | 0.05298
| МВАр | 0.020398 | 0.017485 | 0.016079 | 0.014575 | 0.013312 | 0.013198 | 0.012976 | 0.014167 | 0.016194 | 0.016752 | 0.018743 | 0.019737 | 0.021238 | 0.019105 | 0.01923 | 0.022164 | 0.019543 | 0.020212 | 0.021026 | 0.020726 | 0.021878 | 0.020945 | 0.023791 | 0.022047 | 0.019678
РП 6 кВ Заматинский
Присоединение | Ед.изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ф.83-07 1 сек.ш. | мВт | 0.011829 | 0.011092 | 0.0077734 | 0.0066327 | 0.0055874 | 0.0061591 | 0.0070113 | 0.0080869 | 0.0084769 | 0.0096598 | 0.008285 | 0.0098109 | 0.0085665 | 0.010266 | 0.0079964 | 0.0081053 | 0.0082424 | 0.0092865 | 0.0077804 | 0.0075636 | 0.0092333 | 0.010236 | 0.010965 | 0.014896 | 0.017875
| мВАр | 0.011829 | 0.011092 | 0.0077734 | 0.0066327 | 0.0055874 | 0.0061591 | 0.0070113 | 0.0080869 | 0.0084769 | 0.0096598 | 0.008285 | 0.0098109 | 0.0085665 | 0.010266 | 0.0079964 | 0.0081053 | 0.0082424 | 0.0092865 | 0.0077804 | 0.0075636 | 0.0092333 | 0.010236 | 0.010965 | 0.014896 | 0.017875
ф.83-15 1 сек.ш. | мВт | 0.017304 | 0.018946 | 0.018444 | 0.016377 | 0.01706 | 0.017088 | 0.017019 | 0.016085 | 0.021579 | 0.017716 | 0.018024 | 0.018386 | 0.017971 | 0.015712 | 0.017492 | 0.013779 | 0.012921 | 0.017568 | 0.018907 | 0.014697 | 0.018755 | 0.021507 | 0.019393 | 0.020066 | 0.022818
| мВАр | 0.012978 | 0.014209 | 0.013833 | 0.012283 | 0.012795 | 0.012816 | 0.012764 | 0.012064 | 0.016184 | 0.013287 | 0.013518 | 0.01379 | 0.013478 | 0.011784 | 0.013119 | 0.010334 | 0.0096908 | 0.013176 | 0.01418 | 0.011023 | 0.014066 | 0.01613 | 0.014545 | 0.01505 | 0.017113
ф.83-19 1 сек.ш. | мВт | 0.5114 | 0.46013 | 0.41098 | 0.38621 | 0.37543 | 0.37224 | 0.34942 | 0.37243 | 0.41433 | 0.43576 | 0.50795 | 0.51003 | 0.56588 | 0.53812 | 0.57154 | 0.51373 | 0.46745 | 0.47208 | 0.4829 | 0.52785 | 0.54698 | 0.53853 | 0.5419 | 0.56015 | 0.5254
| мВАр | 0.1629 | 0.14657 | 0.13091 | 0.12302 | 0.11959 | 0.11857 | 0.1113 | 0.11863 | 0.13198 | 0.13881 | 0.1618 | 0.16247 | 0.18026 | 0.17141 | 0.18206 | 0.16364 | 0.1489 | 0.15038 | 0.15382 | 0.16814 | 0.17423 | 0.17154 | 0.17262 | 0.17843 | 0.16736
ф.83-06 2 сек.ш. | мВт | 0.58694 | 0.47746 | 0.43385 | 0.41535 | 0.40377 | 0.38525 | 0.35324 | 0.37213 | 0.42018 | 0.46754 | 0.494 | 0.54132 | 0.53719 | 0.56059 | 0.57866 | 0.56433 | 0.55296 | 0.56555 | 0.58349 | 0.60246 | 0.61573 | 0.6003 | 0.59331 | 0.62251 | 0.57407
| мВАр | 0.24502 | 0.19931 | 0.18111 | 0.17339 | 0.16855 | 0.16082 | 0.14746 | 0.15534 | 0.1754 | 0.19517 | 0.20622 | 0.22597 | 0.22425 | 0.23402 | 0.24156 | 0.23558 | 0.23083 | 0.23609 | 0.24357 | 0.25149 | 0.25703 | 0.25059 | 0.24768 | 0.25987 | 0.23964
ф.83-10 2 сек.ш. | мВт | 0.026886 | 0.021625 | 0.017774 | 0.019571 | 0.018891 | 0.022137 | 0.023517 | 0.019438 | 0.01938 | 0.035547 | 0.042627 | 0.041216 | 0.038202 | 0.041027 | 0.042309 | 0.0389 | 0.039707 | 0.040317 | 0.036135 | 0.037905 | 0.041169 | 0.038864 | 0.034259 | 0.025936 | 0.024548
| мВАр | 0.016132 | 0.012975 | 0.010664 | 0.011742 | 0.011335 | 0.013282 | 0.01411 | 0.011663 | 0.011628 | 0.021328 | 0.025576 | 0.02473 | 0.022921 | 0.024616 | 0.025385 | 0.02334 | 0.023824 | 0.02419 | 0.021681 | 0.022743 | 0.024702 | 0.023318 | 0.020555 | 0.015561 | 0.014729
ф.83-08 2 сек.ш. | мВт | 0.082484 | 0.076702 | 0.066947 | 0.059976 | 0.056324 | 0.055708 | 0.049109 | 0.050601 | 0.050839 | 0.053585 | 0.058197 | 0.066438 | 0.063813 | 0.063936 | 0.065281 | 0.0646 | 0.064024 | 0.06988 | 0.06368 | 0.066005 | 0.068003 | 0.068862 | 0.068619 | 0.071515 | 0.076583
| мВАр | 0.02504 | 0.023285 | 0.020323 | 0.018207 | 0.017098 | 0.016911 | 0.014908 | 0.015361 | 0.015433 | 0.016267 | 0.017667 | 0.020169 | 0.019372 | 0.019409 | 0.019818 | 0.019611 | 0.019436 | 0.021214 | 0.019332 | 0.020037 | 0.020644 | 0.020905 | 0.020831 | 0.02171 | 0.023248
ф.83-18 2 сек.ш. | мВт | 0.072236 | 0.058729 | 0.053747 | 0.049312 | 0.049814 | 0.048687 | 0.049076 | 0.052276 | 0.054775 | 0.056869 | 0.060879 | 0.073325 | 0.072611 | 0.068506 | 0.069551 | 0.064129 | 0.063099 | 0.062793 | 0.064187 | 0.059574 | 0.06827 | 0.065248 | 0.063145 | 0.066814 | 0.06858
| мВАр | 0.041278 | 0.03356 | 0.030712 | 0.028178 | 0.028465 | 0.027821 | 0.028043 | 0.029872 | 0.0313 | 0.032496 | 0.034788 | 0.0419 | 0.041492 | 0.039146 | 0.039743 | 0.036645 | 0.036057 | 0.035882 | 0.036678 | 0.034042 | 0.039012 | 0.037285 | 0.036083 | 0.038179 | 0.039189