## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 1 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ- 6кВ Ф-13 п/с 110/6 кВ п/с Монтажная | 31.01.2024 11ч 00мин | 31.01.2024 12ч 28мин | 3472 | Наброс посторонних предметов на ВЛ-6кВ
| 2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-8 п/с Михайловка | 03.02.2024 19ч 16мин | 03.02.2024 21ч 46мин | 3270 | Несанкционированнные строительные работы в охранной зоне ВЛ-6кВ
| 3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Чекмагуш | г. Чекмагуш КТП-3053 АВ-0,4кВ ф. Лесопарковая,Российская | 23.02.2024 17ч 01мин | 24.02.2024 00ч 49мин | 72 | В результате КЗ в КТП 3053 РУ-0,4 кВ
| 4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Чекмагуш | КТП-3053 с.Чекмагуш | 01.03.2024 12ч 06мин | 01.03.2024 13ч 10мин | 157 | Отключение электрооборудования в смежной электрической сети
| 5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0,4кВ ф. Ленина - Дорожная от ТП-403 | 09.03.2024 21ч 50мин | 10.03.2024 00ч 10мин | 130 | Нарушение электрического контакта , размыкание, обрыв цепи.
| 6 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ РП-14 ввод РП13 ф-14 п/с Михайловка | 20.03.2024 07ч 25мин | 20.03.2024 07ч 51мин | 1253 | Выход из строя соединительной муфты КЛ-6кВ
| 7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | П/С Искож 110/6 Ф-47 | 24.03.2024 07ч 15мин | 24.03.2024 08ч 15мин | 1376 | Несанкционированные строительные работы в охранной зоне КЛ-6кВ с ТП-5102 на ТП-5119
| 8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КВЛ-6кВ ф-8 п/с110/6кВ Михайловка | 26.03.2024 13ч 26мин | 26.03.2024 15ч 04мин | 3535 | Несанкционированные строительные работы в охранной зоне ВЛ-6кВ на отпайку КТП-0114
| 9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ Ф-26 п/с110/6 Искож | 31.03.2024 08ч 30мин | 31.03.2024 19ч 38мин | 1477 | Повреждение оборудования потребителя электрической энергии КЛ-6кВ от РО-2610 до СТП-6821
[7 empty] | Итого | 14742

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь