## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 4 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | РП-12, Т-1 | 08 ч 37 мин 2024.10.18 | 09 ч 55 мин 2024.10.18 | 95 | Несанкционированные строительные работы в охрпнной зоне
| 2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-15 ПС Касево | 09 ч 06 мин 2024.10.28 | 09 ч 06 мин 2024.10.28 | 0 | Ветровые нагрузки, АПВ успешно
| 3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-15 ПС Касево | 09 ч 34 мин 2024.10.28 | 09 ч 34 мин 2024.10.28 | 0 | Ветровые нагрузки, АПВ успешно
| 4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-15 ПС Касево | 10 ч 02 мин 2024.10.28 | 10 ч 02 мин 2024.10.28 | 0 | Ветровые нагрузки, АПВ успешно
| 5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-24 ПС Монтажная | 10 ч 02 мин 2024.11.02 | 10 ч 44 мин 2024.11.02 | 1869 | Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии
| 6 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-22 ПС Михайловка | 14 ч 25 мин 2024.11.17 | 16 ч 03 мин 2024.11.17 | 2245 | Выход из строя соеденительной муфты с ТП-2805 до ТП-2806
| 7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-50 ПС Монтажная | 08 ч 57 мин 2024.11.22 | 10 ч 04 мин 2024.11.22 | 1305 | Отключение (повреждение) оборудования потребителя электрической энергии в КТП-310
| 8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | РП-3,Т-1 | 12 ч 03 мин 2024.11.26 | 13 ч 05 мин 2024.11.26 | 436 | есанкционированные строительные работы в охрпнной зоне.
| 9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-47 ПС Искож | 12 ч 05 мин 2024.11.27 | 12 ч 40 мин 2024.11.27 | 822 | Выход из строя соеденительной муфты .
| 10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-53 ПС Искож | 13 ч 50 мин 2024.11.29 | 14 ч 35 мин 2024.11.29 | 2120 | В резултате пожара возникла необходимость отключить ВЛ-6кВ для безопасного тушения.
| 11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-7 ПС Михайловка с ТП-2908 на ТП-2905 | 13 ч 29 мин 2024.12.03 | 14 ч 32 мин 2024.12.03 | 935 | Несанкционированные строительные работы в охрпнной зоне КЛ-6кВ
| 12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | с ТП-2603 на РП-КНС4 | 03 ч 20 мин 2024.12.11 | 08 ч 40 мин 2024.12.11 | 759 | Несанкционированные строительные работы в охрпнной зоне КЛ-6кВ
| 13 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-1103 | 08 ч 03 мин 2024.12.20 | 08 ч 03 мин 2024.12.20 | 168 | Неисправность ВН-16 в ТП-11003
| 14 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-12 ПС Уразаево | 12 ч 43 мин 2024.12.29 | 13 ч 35 мин 2024.12.29 | 2205 | Несанкционированные строительные работы в охрпнной зоне КЛ-6кВ
| 15 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-12 ПС Уразаево | 21 ч 59 мин 2024.12.31 | 22 ч 25 мин 2024.12.31 | 2205 | Несанкционированные строительные работы в охрпнной зоне КЛ-6кВ
16
[7 empty] | Итого | 15164

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь