## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за 2 квартал 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-17 ПС Зенит | 02 ч 50 мин 2024.04.03 | 04 ч 14 мин 2024.04.03 | 737 | Выход из строя соединительной муфты КЛ-6кВ с ТП-1503 на ТП-1102
| 2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ ф-8 ПС Михайловка отпайка на КТП-0114 | 11 ч 30 мин 2024.04.16 | 13 ч 15 мин 2024.04.16 | 4042 | Повреждение оборудования потребителя электрической энергиии ВЛ-6кВ обрыв шлейфа на Рс-806
| 3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Туймазы мкрн. Агиртамак | ТП-261 ВЛ-0,4 кВ ф.Загорская | 19 ч 55 мин 2024.04.17 | 21 ч 00 мин 2024.04.17 | 110 | Перегруз. Отключение АВ-0,4 кВ. ф Загорская
| 4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Михайловка, Монтажная ,Нефтекамск, Касево, Зенит, Уразаево | 13 ч 47 мин 2024.04.19 | 13 ч 47 мин 2024.04.19 | 0 | Отключение оборудования в смежной электрической сети ВЛ-110 кВ Кармановская ГРЭС I цепь, АПВ успешно
| 5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Миякинский район с. Киргиз-Мияки | ф-21 ПС Киргиз-Мияки | 01 ч 28 мин 2024.04.24 | 03 ч 23 мин 2024.04.24 | 100 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 6 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г.Белебей | ТП-2560 | 08 ч 36 мин 2024.04.29 | 14 ч.50 мин 2024.04.29 | 88 | Выход из строя концевой муфты КЛ-10кВ в ТП-2560
| 7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-10 ПС Искож | 12 ч 09 мин 2024.05.09 | 12 ч 40 мин 2024.05.09 | 2288 | Выход из строя соединительной муфты КЛ-6кВ, Ф-10 ПС Искож
| 8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-14 ПС Михайловка | 12 ч 30мин 2024.05.15 | 12 ч 58 мин 2024.05.15 | 1276 | Выход из строя соеденительной муфты с РП-14 до РП-13
| 9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Касево | 06 ч 15 мин 2024.05.19 | 07 ч 34 мин 2024.05.19 | 1149 | Нарушение электрического контакта РО-300, ВЛ-6 кВ
| 10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Альшеевский район с. Раевкий | ф-34 ПС Сахарный завод | 16 ч 06 мин 2024.05.25 | 16 ч 38 мин 2024.05.25 | 120 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-32 ПС Искож | 13 ч 11 мин 2024.05.29 | 14 ч 00 мин 2024.05.29 | 1818 | Выход из строя концевой муфты КЛ-6кВ с ТП-5103 на 5111
| 12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-6 ПС Монтажная | 17 ч 00 мин 2024.05.29 | 18 ч 49 мин 2024.05.29 | 375 | Атмосферное перенапряжение (гроза)
| 13 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-11 ПС Н-Березовка | 16 ч 50 мин 2024.06.04 | 16 ч 50 мин 2024.06.04 | 0 | Атмосферное перенапряжение (гроза) АПВ успешно
| 14 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-6 ПС Амзя | 17 ч 14 мин 2024.06.04 | 18 ч 21 мин 2024.06.04 | 1088 | Атмосферное перенапряжение (гроза)
| 15 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-4,8,9,11 ПС Ташкиново Iсек.шин | 11 ч 31 мин 2024.06.05 | 13 ч 07 мин 2024.06.05 | 2607 | Отключение оборудования в смежной электрической сети ВЛ-110 кВ Кармановская ГРЭС -Арлан Iцепь
| 16 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-5 ПС Михайловка | 13 ч 15 мин 2024.06.05 | 14ч 39 мин 2024.06.05 | 1634 | Выход из строя соеденительной муфты КЛ-6 кВ в ТП-0914
| 17 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-26 ПС Михайловка | 15 ч 48 мин 2024.06.05 | 16 ч 48 мин 2024.06.05 | 495 | Выход из строя соеденительной муфты КЛ-6 кВ в ТП-0914
| 18 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Альшеевский район с. Раевкий | ф-4 ПС Раявка-Тяга | 17 ч 46 мин 2024.06.05 | 17 ч 55 мин 2024.06.05 | 20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 19 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Альшеевский район с. Раевкий | ф-4 ПС Раявка-Тяга | 18 ч 57 мин 2024.06.05 | 20 ч 28 мин 2024.06.05 | 20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| 20 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-11 ПС Искож | 14 ч 15 мин 2024.06.07 | 15 ч 53 мин 2024.06.07 | 984 | тмосферное перенапряжение (гроза)
| 21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-24 ПС Монтажная | 13 ч 21 мин 2024.06.08 | 14 ч 32 мин 2024.06.08 | 1226 | Несанкционированные строительные работы в охрпнной зоне КЛ-6 кВ
| 22 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Альшеевский район с. Раевкий | ф-20 ПС Сахарный завод ТП-421 | 14 ч 35 мин 2024.06.14 | 18 ч 05 мин 2024.06.14 | 48 | Вышел из строя АВ-0,4 кВ ул. Бикеева
| 23 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Строительная 1,2 сек 6кВ ф.9,ф.10 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 23 мин 2024.06.16 | 15 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 24 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Касево 1,2 сек 35кВ ф.11,ф.13,ф.15,ф.9,ф.4,ф.8 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 39мин 2024.06.16 | 3738 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 25 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Зенит 1,2 сек 6кВ ф.3,ф.9,ф.11,ф.15,ф.17,ф.4,ф.6,ф.18,ф.14 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 39 мин 2024.06.16 | 5782 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 26 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Кама 1,2 сек 6кВ ф.11,ф.2,ф.5 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 12 мин 2024.06.16 | 1062 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 27 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Кустовая 1,2 сек 6кВ ф.21,ф.14 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 39 мин 2024.06.16 | 67 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 28 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Нефтекамск 1,2 сек 6кВ ф.3,ф.5,ф.12,ф.13,ф.17,ф.14,ф.15 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 28 мин 2024.06.16 | 4158 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 29 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Михайловка 1,2 сек. 6кВ ф.5,ф.7,ф.9,ф.11,ф.13,ф.21,ф.25,ф.27,ф.29,ф.6,ф.8,ф.10,ф.12,ф.14,ф.22,ф.24,ф.26,ф.28,ф.30,ф.32 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 28 мин 2024.06.16 | 28785 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 30 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Монтажная 1,2 сек. 6кВ ф.5,ф.9,ф.11,ф.13,ф.6,ф.12,ф.14,ф.20,ф.24,ф.32 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 28 мин 2024.06.16 | 17549 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 31 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Ташкиново 1,2 сек 6кВ ф.11,ф.9,ф.8,ф.20,ф.4,ф.28 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 28 мин 2024.06.16 | 2607 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 32 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Уразаево 1,2 сек 6кВ ф.5,ф.9,ф.11,ф.12,ф.16,ф.18,ф.21,ф.23,ф.25,ф.27 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 39мин 2024.06.16 | 8229 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 33 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС КНС-14 1 сек 6кВ ф.4,ф.5 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19,39 2024.06.16 | 1491 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 34 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Причал 1 сек 6кВ ф.5 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 51 мин 2024.06.16 | 50 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 35 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Н. Березовка 1,2 сек 6кВ ф.16,ф.21,ф.11,ф.5 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 39 мин 2024.06.16 | 8244 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 36 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Искож 1,2,3,4 сек 6кВ ф.26,ф.28,ф.32,ф.11,ф.15,ф.17,ф.19,ф.51,ф.10,ф.29,ф.47,ф.53 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 20 ч 20 мин 2024.06.16 | 19518 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 37 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Башсельмаш 1,2 сек 6кВ ф.37,ф.9 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 28 мин 2024.06.16 | 559 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 38 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ПС Автозавод 1,2 сек. 6кВ ф.10101,ф.10008 | 15 ч 04 мин 2024.06.16 | 19 ч 39 мин 2024.06.16 | 279 | Отключение оборудования в смежной электрической сети Кармановская ГРЭС отключение ОРУ-500
| 39 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Татышлинский район с.Верхние Татышлы | ф-9305 ПС Кир. Завод | 06 ч 32 мин 2024.06.16 | 08 ч 33 мин 2024.06.16 | 30 | Отключение оборудования в смежной электрической сети.
| 40 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Татышлинский район с.Верхние Татышлы | ф-9305 ПС Кир. Завод | 08 ч 33 мин 2024.06.16 | 10 ч 32 мин 2024.06.16 | 35 | Отключение оборудования в смежной электрической сети .
| 41 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Татышлинский район с.Верхние Татышлы | ф-9305 ПС Кир. Завод | 10 ч 32 мин 2024.06.16 | 10 ч 45 мин 2024.06.16 | 30 | Отключение оборудования в смежной электрической сети.
| 42 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Туймазы мкрн. Агиртамак | ф-695-02ПС Агир, ТП-240 | 06 ч 46 мин 2024.06.18 | 16 ч 05 мин 2024.06.18 | 98 | Атмосферное перенапряжение (гроза)
| 43 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-1705 РУ-0,4 Кв | 16 ч 15 мин 2024.02.03 | 18 ч 20 мин 2024.02.03 | 240 | повреждении ВЛ-0,4 кВ ф. МВД
| 44 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-4,8 ПС Ташкиново | 14 ч 20 мин 2024.06.19 | 15 ч 09 мин 2024.06.19 | 1976 | Отключение оборудования в смежной электрической сети
| 45 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-5 ПС Кама | 17 ч 18 мин 2024.06.19 | 19 ч 32 мин 2024.06.19 | 602 | Атмосферное перенапряжение (гроза)
| 46 | ПО СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-24 ПС Монтажная | 07 ч 42 мин 2024.06.20 | 08 ч 45 мин 2024.06.20 | 1305 | Несанкционированнное рубка лесных насождениии на отпайке потребителя ВЛ-6кВ
| 47 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-26 ПС Искож | 11 ч 21 мин 2024.06.21 | 11 ч 49 мин 2024.06.21 | 885 | Отключение (повреждение) оборудования у потребителя электрической энергии
| 48 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-24 ПС Михайловка | 15 ч 43 мин 2024.06.22 | 19 ч 23 мин 2024.06.22 | 1530 | Несанкционированнное строительные работы в охранной зоне КЛ-6кВ
| 49 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | Давлекановский район д.Аюханово | ф-6 ПС Южно- Чувалкипово | 18 ч 21 мин 2024.06.22 | 01 ч 28 мин 2024.06.22 | 15 | Атмосферное перенапряжение (гроза)
| 50 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-5 ПС Нефтекамск | 06 ч 00 мин 2024.06.24 | 08 ч 00 мин 2024.06.24 | 1200 | Отключение (повреждение) оборудования у потребителя электрической энергии
| 51 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-47 ПС Искож | 21 ч 30 мин 2024.06.27 | 00 ч 48 мин 2024.06.27 | 1567 | Выход из строя соеденительной муфты
[7 empty] | Итого | 131871

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь