## БГЭС
ПО БцЭС |  |  |  |  | Контрольные замеры нагрузок и напряжений | [12 empty] | Год | Месяц | День
| ПС-5"ВПП" | [16 empty] | 2024 | 12 | 18
Присоединение | Ед. изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф5-05 1сш | мВт | 0.88534 | 0.81478 | 0.76862 | 0.75442 | 0.74412 | 0.74882 | 0.79968 | 0.95781 | 1.0063 | 1.0078 | 1.0516 | 1.0642 | 1.0439 | 1.0001 | 0.96168 | 0.97626 | 1.0294 | 1.0684 | 1.1184 | 1.146 | 1.1409 | 1.1358 | 1.1265 | 1.003 | 0.95781
| мВАр | 0.236 | 0.21719 | 0.20489 | 0.2011 | 0.19836 | 0.19961 | 0.21317 | 0.25532 | 0.26825 | 0.26864 | 0.28033 | 0.28369 | 0.27826 | 0.26658 | 0.25635 | 0.26024 | 0.27439 | 0.28481 | 0.29812 | 0.30547 | 0.30414 | 0.30278 | 0.3003 | 0.26737 | 0.25532
Ф5-07 1сш | мВт | 3.0993e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.2475e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.1175e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0485e-05 | 3.0431e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.088e-05 | 0
| мВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф5-09 1сш | мВт | 0.077615 | 0.07894 | 0.077827 | 0.078293 | 0.073284 | 0.076737 | 0.072799 | 0.085004 | 0.14349 | 0.3322 | 0.31934 | 0.34009 | 0.22221 | 0.29121 | 0.33305 | 0.31809 | 0.29656 | 0.30971 | 0.20162 | 0.33077 | 0.29597 | 0.088132 | 0.085469 | 0.077374 | 0.085004
| мВАр | 0.079854 | 0.081217 | 0.080072 | 0.080552 | 0.075397 | 0.07895 | 0.074899 | 0.087456 | 0.14763 | 0.34179 | 0.32855 | 0.3499 | 0.22862 | 0.29961 | 0.34266 | 0.32727 | 0.30511 | 0.31864 | 0.20743 | 0.34031 | 0.30451 | 0.090675 | 0.087934 | 0.079606 | 0.087456
Ф5-11 1сш | мВт | 0.13587 | 0.13486 | 0.13542 | 0.13574 | 0.13364 | 0.12964 | 0.13057 | 0.14668 | 0.17082 | 0.18969 | 0.20631 | 0.21778 | 0.22557 | 0.2038 | 0.25078 | 0.21116 | 0.22651 | 0.19868 | 0.18803 | 0.17869 | 0.17545 | 0.16353 | 0.14849 | 0.13836 | 0.14668
| мВАр | 0.089699 | 0.089031 | 0.089406 | 0.089617 | 0.088228 | 0.085588 | 0.086201 | 0.096836 | 0.11278 | 0.12523 | 0.1362 | 0.14378 | 0.14892 | 0.13455 | 0.16556 | 0.1394 | 0.14954 | 0.13117 | 0.12414 | 0.11797 | 0.11583 | 0.10796 | 0.098033 | 0.091345 | 0.096836
Ф5-13 1сш | мВт | 0.71451 | 0.66141 | 0.64494 | 0.61872 | 0.60005 | 0.61605 | 0.66907 | 0.73851 | 0.81992 | 0.84716 | 0.83153 | 0.84369 | 0.85392 | 0.84397 | 0.85855 | 0.85774 | 0.84407 | 0.8577 | 0.89706 | 0.94644 | 0.91648 | 0.91468 | 0.829 | 0.7405 | 0.73851
| мВАр | 0.25794 | 0.23877 | 0.23283 | 0.22336 | 0.21662 | 0.22239 | 0.24154 | 0.2666 | 0.29599 | 0.30583 | 0.30018 | 0.30458 | 0.30827 | 0.30468 | 0.30994 | 0.30965 | 0.30471 | 0.30963 | 0.32384 | 0.34167 | 0.33085 | 0.3302 | 0.29927 | 0.26732 | 0.2666
Ф5-23 1сш | мВт | 0.73514 | 0.71477 | 0.66648 | 0.65021 | 0.63927 | 0.6502 | 0.65359 | 0.74992 | 0.75247 | 0.80349 | 0.76379 | 0.77283 | 0.86067 | 0.84473 | 0.82258 | 0.77845 | 0.7647 | 0.79099 | 0.87373 | 0.87179 | 0.86645 | 0.84488 | 0.79481 | 0.72508 | 0.74992
| мВАр | 0.18641 | 0.18125 | 0.169 | 0.16488 | 0.1621 | 0.16488 | 0.16574 | 0.19017 | 0.19081 | 0.20375 | 0.19368 | 0.19597 | 0.21825 | 0.2142 | 0.20859 | 0.1974 | 0.19391 | 0.20058 | 0.22156 | 0.22107 | 0.21971 | 0.21424 | 0.20155 | 0.18387 | 0.19017
Ф5-31 1сш | мВт | 0.33921 | 0.3271 | 0.32388 | 0.3214 | 0.31588 | 0.31193 | 0.30818 | 0.3419 | 0.34649 | 0.35693 | 0.35085 | 0.37592 | 0.36202 | 0.36857 | 0.35573 | 0.35569 | 0.33574 | 0.35308 | 0.3674 | 0.35163 | 0.36085 | 0.36286 | 0.36177 | 0.37423 | 0.3419
| мВАр | 0.13595 | 0.1311 | 0.12981 | 0.12882 | 0.1266 | 0.12502 | 0.12352 | 0.13703 | 0.13887 | 0.14306 | 0.14062 | 0.15067 | 0.1451 | 0.14772 | 0.14257 | 0.14256 | 0.13456 | 0.14151 | 0.14725 | 0.14093 | 0.14463 | 0.14543 | 0.14499 | 0.14999 | 0.13703
Ф5-33 1сш | мВт | 0.60652 | 0.63548 | 0.6216 | 0.6291 | 0.57554 | 0.62748 | 0.66272 | 0.73343 | 0.86677 | 0.99958 | 1.0026 | 1.0498 | 1.0048 | 0.99334 | 0.97528 | 0.90146 | 0.83236 | 0.73583 | 0.65471 | 0.63499 | 0.60338 | 0.59401 | 0.59355 | 0.57641 | 0.73343
| мВАр | 0.35018 | 0.3669 | 0.35889 | 0.36322 | 0.3323 | 0.36228 | 0.38263 | 0.42346 | 0.50044 | 0.57712 | 0.57887 | 0.60613 | 0.58011 | 0.57352 | 0.56309 | 0.52047 | 0.48058 | 0.42484 | 0.37801 | 0.36662 | 0.34837 | 0.34296 | 0.3427 | 0.3328 | 0.42346
Ф5-57 3сш | мВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9374e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7912e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф5-26 2сш | мВт | 0.42138 | 0.42178 | 0.41659 | 0.42755 | 0.4105 | 0.41071 | 0.39545 | 0.43384 | 0.43409 | 0.4325 | 0.42713 | 0.43791 | 0.45019 | 0.44678 | 0.43053 | 0.42416 | 0.4109 | 0.41912 | 0.43409 | 0.44229 | 0.43945 | 0.44235 | 0.44104 | 0.44015 | 0.43384
| мВАр | 0.31399 | 0.3143 | 0.31043 | 0.3186 | 0.30589 | 0.30605 | 0.29468 | 0.32328 | 0.32346 | 0.32228 | 0.31828 | 0.32631 | 0.33546 | 0.33293 | 0.32081 | 0.31607 | 0.30618 | 0.31231 | 0.32347 | 0.32958 | 0.32746 | 0.32962 | 0.32865 | 0.32799 | 0.32328
Ф5-38 4сш | мВт | 0.20503 | 0.19541 | 0.1871 | 0.22338 | 0.20947 | 0.19198 | 0.19785 | 0.21504 | 0.23989 | 0.2797 | 0.26487 | 0.27659 | 0.26513 | 0.26636 | 0.27549 | 0.25616 | 0.25097 | 0.25259 | 0.25164 | 0.24387 | 0.24302 | 0.24158 | 0.22985 | 0.22587 | 0.21504
| мВАр | 0.11059 | 0.10541 | 0.10092 | 0.12049 | 0.11299 | 0.10355 | 0.10672 | 0.11599 | 0.1294 | 0.15087 | 0.14287 | 0.14919 | 0.14301 | 0.14367 | 0.1486 | 0.13817 | 0.13537 | 0.13625 | 0.13573 | 0.13154 | 0.13108 | 0.1303 | 0.12398 | 0.12183 | 0.11599
Ф5-40 4сш | мВт | 0.88107 | 0.78968 | 0.74081 | 0.72558 | 0.70495 | 0.70624 | 0.80316 | 0.97626 | 1.0532 | 1.0596 | 1.1077 | 1.1129 | 1.0858 | 1.1018 | 1.1037 | 1.0628 | 1.0468 | 1.1233 | 1.2053 | 1.2509 | 1.2389 | 1.2007 | 1.1256 | 0.98815 | 0.97626
| мВАр | 0.32473 | 0.29105 | 0.27304 | 0.26742 | 0.25982 | 0.2603 | 0.29602 | 0.35982 | 0.38819 | 0.39052 | 0.40824 | 0.41018 | 0.40018 | 0.40608 | 0.4068 | 0.39171 | 0.38581 | 0.41401 | 0.44423 | 0.46104 | 0.45662 | 0.44254 | 0.41485 | 0.3642 | 0.35982
Ф5-62 4сш | мВт | 0.19876 | 0.19776 | 0.18644 | 0.18332 | 0.17215 | 0.17318 | 0.17454 | 0.20314 | 0.28642 | 0.31589 | 0.33484 | 0.35594 | 0.35547 | 0.35054 | 0.33576 | 0.34405 | 0.32558 | 0.32592 | 0.32823 | 0.29328 | 0.26382 | 0.2483 | 0.2118 | 0.2188 | 0.20314
| мВАр | 0.11831 | 0.11771 | 0.11098 | 0.10912 | 0.10247 | 0.10308 | 0.10389 | 0.12091 | 0.17049 | 0.18803 | 0.19931 | 0.21187 | 0.21159 | 0.20866 | 0.19986 | 0.20479 | 0.19379 | 0.194 | 0.19537 | 0.17457 | 0.15704 | 0.1478 | 0.12607 | 0.13024 | 0.12091
Ф5-64 4сш | мВт | 0.12213 | 0.12492 | 0.12209 | 0.12422 | 0.12041 | 0.12339 | 0.12047 | 0.12341 | 0.12452 | 0.13492 | 0.13718 | 0.13802 | 0.1387 | 0.13168 | 0.12566 | 0.12012 | 0.11868 | 0.12142 | 0.12158 | 0.12193 | 0.1179 | 0.12045 | 0.11596 | 0.11553 | 0.12341
| мВАр | 0.019858 | 0.020312 | 0.019853 | 0.020199 | 0.019578 | 0.020064 | 0.019589 | 0.020067 | 0.020247 | 0.021937 | 0.022306 | 0.022442 | 0.022553 | 0.021411 | 0.020433 | 0.019532 | 0.019298 | 0.019742 | 0.019769 | 0.019826 | 0.019171 | 0.019585 | 0.018855 | 0.018786 | 0.020067
Ф5-66 4сш | мВт | 0.68433 | 0.65007 | 0.62127 | 0.61732 | 0.60741 | 0.6204 | 0.63012 | 0.7236 | 0.77339 | 0.77827 | 0.76859 | 0.80387 | 0.78538 | 0.78871 | 0.76604 | 0.76073 | 0.76013 | 0.79256 | 0.84526 | 0.87521 | 0.84654 | 0.83693 | 0.79224 | 0.74355 | 0.7236
| мВАр | 0.22089 | 0.20983 | 0.20054 | 0.19926 | 0.19606 | 0.20026 | 0.20339 | 0.23357 | 0.24964 | 0.25122 | 0.24809 | 0.25948 | 0.25351 | 0.25458 | 0.24727 | 0.24555 | 0.24536 | 0.25583 | 0.27284 | 0.2825 | 0.27325 | 0.27015 | 0.25572 | 0.24001 | 0.23357
ПС-45"Белорецк-110"
Присоединение | Ед. изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ф45-102 1сш | мВт | 0.82521 | 0.75971 | 0.72888 | 0.71699 | 0.70236 | 0.7039 | 0.74269 | 0.89254 | 0.924 | 1.0046 | 1.0282 | 1.0447 | 1.0412 | 1.0271 | 1.0212 | 0.99867 | 0.99828 | 1.0555 | 1.1076 | 1.1298 | 1.1503 | 1.1159 | 1.0891 | 0.97312 | 0.924 |  | 1.1503 | 0.94822
| мВАр | 0.78234 | 0.72025 | 0.69102 | 0.67974 | 0.66587 | 0.66733 | 0.70411 | 0.84618 | 0.876 | 0.95244 | 0.9748 | 0.99039 | 0.98707 | 0.97376 | 0.96816 | 0.9468 | 0.94643 | 1.0007 | 1.0501 | 1.0711 | 1.0906 | 1.0579 | 1.0325 | 0.92257 | 0.876
Ф45-207 2сш | мВт | 0.934 | 0.85702 | 0.77327 | 0.76319 | 0.74225 | 0.7602 | 0.88953 | 1.0603 | 1.0724 | 1.0701 | 1.0565 | 1.0586 | 1.0385 | 1.0747 | 1.031 | 1.0046 | 1.0226 | 1.1271 | 1.2149 | 1.2848 | 1.3048 | 1.3086 | 1.2414 | 1.1099 | 1.0724
| мВАр | 0.2762 | 0.25343 | 0.22867 | 0.22569 | 0.21949 | 0.2248 | 0.26305 | 0.31356 | 0.31713 | 0.31644 | 0.31242 | 0.31304 | 0.3071 | 0.3178 | 0.30488 | 0.29706 | 0.3024 | 0.3333 | 0.35926 | 0.37994 | 0.38584 | 0.38698 | 0.3671 | 0.32822 | 0.31713
Ф45-209 2сш | мВт | 0.40244 | 0.39277 | 0.3817 | 0.37884 | 0.37801 | 0.36393 | 0.36656 | 0.41718 | 0.50934 | 0.64669 | 0.72391 | 0.74185 | 0.70316 | 0.68846 | 0.75613 | 0.72263 | 0.66122 | 0.61685 | 0.57452 | 0.50943 | 0.45995 | 0.43625 | 0.42619 | 0.41012 | 0.50934
| мВАр | 0.19883 | 0.19405 | 0.18858 | 0.18717 | 0.18675 | 0.1798 | 0.1811 | 0.20611 | 0.25164 | 0.3195 | 0.35765 | 0.36651 | 0.34739 | 0.34013 | 0.37356 | 0.35701 | 0.32668 | 0.30476 | 0.28384 | 0.25168 | 0.22724 | 0.21553 | 0.21056 | 0.20262 | 0.25164
Ф45-408 4сш | мВт | 1.1386 | 1.0448 | 1.0002 | 0.9804 | 0.95482 | 0.96697 | 1.0486 | 1.247 | 1.4552 | 1.5983 | 1.7127 | 1.7744 | 1.7379 | 1.6998 | 1.6814 | 1.6653 | 1.654 | 1.6705 | 1.7607 | 1.7003 | 1.6126 | 1.5505 | 1.4586 | 1.3131 | 1.4552 |  | 1.7744 | 1.4353
| мВАр | 0.40557 | 0.37217 | 0.35627 | 0.34922 | 0.34011 | 0.34444 | 0.37352 | 0.44417 | 0.51834 | 0.56933 | 0.61008 | 0.63205 | 0.61906 | 0.60549 | 0.59893 | 0.59317 | 0.58917 | 0.59503 | 0.62717 | 0.60565 | 0.57442 | 0.55231 | 0.51956 | 0.46774 | 0.51834
Ф45-410 4сш | мВт | 0.58051 | 0.51581 | 0.50103 | 0.48594 | 0.47329 | 0.4814 | 0.53893 | 0.68153 | 0.72331 | 0.69681 | 0.64803 | 0.63754 | 0.63714 | 0.64416 | 0.61387 | 0.60333 | 0.60441 | 0.69232 | 0.77206 | 0.78527 | 0.79449 | 0.77609 | 0.71223 | 0.66191 | 0.72331
| мВАр | 0.20977 | 0.1864 | 0.18105 | 0.1756 | 0.17103 | 0.17396 | 0.19475 | 0.24628 | 0.26138 | 0.2518 | 0.23417 | 0.23038 | 0.23024 | 0.23278 | 0.22183 | 0.21802 | 0.21841 | 0.25018 | 0.279 | 0.28377 | 0.2871 | 0.28045 | 0.25738 | 0.23919 | 0.26138
ПС-49 "Белая глина"
Присоединение | Ед.изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ф49-06 1сш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф49-09 1сш | МВт | 1.1314 | 1.1426 | 1.1299 | 1.1441 | 1.1158 | 1.1332 | 1.1102 | 1.1399 | 1.1449 | 1.193 | 1.1826 | 1.241 | 1.2479 | 1.225 | 1.189 | 1.142 | 1.1047 | 1.0796 | 1.0665 | 1.0661 | 1.0604 | 1.0621 | 1.0601 | 1.0636 | 1.1314
| МВАр | 0.52643 | 0.53161 | 0.52572 | 0.53232 | 0.51918 | 0.52727 | 0.51654 | 0.53039 | 0.53269 | 0.55507 | 0.55024 | 0.57744 | 0.58062 | 0.56999 | 0.55321 | 0.53134 | 0.51401 | 0.50233 | 0.4962 | 0.49602 | 0.4934 | 0.49415 | 0.49325 | 0.49485 | 0.52643
ф49-13 1сш | МВт | 0.14327 | 0.14851 | 0.14611 | 0.14136 | 0.13485 | 0.14316 | 0.15203 | 0.18806 | 0.24664 | 0.29804 | 0.28262 | 0.26263 | 0.23299 | 0.22232 | 0.22911 | 0.19748 | 0.18909 | 0.19699 | 0.18952 | 0.19406 | 0.19525 | 0.18762 | 0.18173 | 0.16551 | 0.14327
| МВАр | 0.03196 | 0.033129 | 0.032594 | 0.031534 | 0.030083 | 0.031935 | 0.033913 | 0.041951 | 0.05502 | 0.066486 | 0.063045 | 0.058588 | 0.051976 | 0.049595 | 0.051109 | 0.044053 | 0.042182 | 0.043943 | 0.042278 | 0.04329 | 0.043556 | 0.041853 | 0.04054 | 0.036921 | 0.03196
ф49-14 1сш | МВт | 0.71329 | 0.67782 | 0.64739 | 0.63968 | 0.62156 | 0.63685 | 0.67902 | 0.82543 | 0.9572 | 1.1223 | 1.2154 | 1.2606 | 1.2989 | 1.2958 | 1.2607 | 1.2237 | 1.1976 | 1.2099 | 1.2128 | 1.1505 | 1.0419 | 0.98276 | 0.93506 | 0.87373 | 0.71329
| МВАр | 0.29036 | 0.27592 | 0.26353 | 0.26039 | 0.25302 | 0.25924 | 0.27641 | 0.336 | 0.38964 | 0.45686 | 0.49475 | 0.51314 | 0.52873 | 0.52749 | 0.5132 | 0.49813 | 0.4875 | 0.49251 | 0.4937 | 0.46834 | 0.42414 | 0.40005 | 0.38063 | 0.35566 | 0.29036
ф49-17 2сш | МВт | 0.67188 | 0.67274 | 0.69234 | 0.6749 | 0.66676 | 0.66566 | 0.65605 | 0.67027 | 0.66695 | 0.69972 | 0.69388 | 0.70043 | 0.6927 | 0.69895 | 0.72121 | 0.68533 | 0.6609 | 0.68367 | 0.69538 | 0.68777 | 0.68773 | 0.66869 | 0.69797 | 0.68027 | 0.67188
| МВАр | 0.34441 | 0.34485 | 0.3549 | 0.34596 | 0.34178 | 0.34122 | 0.3363 | 0.34358 | 0.34188 | 0.35868 | 0.35568 | 0.35904 | 0.35508 | 0.35828 | 0.36969 | 0.3513 | 0.33878 | 0.35045 | 0.35646 | 0.35256 | 0.35254 | 0.34277 | 0.35778 | 0.34871 | 0.34441
ф49-18 2сш | МВт | 1.0935 | 1.005 | 0.94848 | 0.92164 | 0.88999 | 0.91491 | 1.0491 | 1.2439 | 1.3721 | 1.4006 | 1.4009 | 1.4183 | 1.4495 | 1.3987 | 1.396 | 1.3493 | 1.329 | 1.4352 | 1.5308 | 1.5392 | 1.5259 | 1.5058 | 1.3976 | 1.2761 | 1.0935
| МВАр | 0.40622 | 0.37335 | 0.35235 | 0.34238 | 0.33062 | 0.33988 | 0.38972 | 0.46209 | 0.50971 | 0.52031 | 0.52044 | 0.52689 | 0.53848 | 0.51959 | 0.51861 | 0.50126 | 0.49371 | 0.53318 | 0.56869 | 0.57179 | 0.56684 | 0.55938 | 0.51919 | 0.47405 | 0.40622
ф49-22 2сш | МВт | 0.73445 | 0.68658 | 0.66306 | 0.64802 | 0.62946 | 0.65793 | 0.68444 | 0.80239 | 0.85733 | 0.86279 | 0.81414 | 0.83885 | 0.81755 | 0.81685 | 0.77911 | 0.77327 | 0.77601 | 0.8502 | 0.90442 | 0.91989 | 0.90268 | 0.89345 | 0.85314 | 0.78802 | 0.73445
| МВАр | 0.22722 | 0.21241 | 0.20514 | 0.20048 | 0.19474 | 0.20355 | 0.21175 | 0.24824 | 0.26524 | 0.26693 | 0.25188 | 0.25952 | 0.25293 | 0.25272 | 0.24104 | 0.23924 | 0.24008 | 0.26304 | 0.27981 | 0.2846 | 0.27927 | 0.27642 | 0.26395 | 0.2438 | 0.22722
ф49-23 2сш | МВт | 0.65754 | 0.60362 | 0.54479 | 0.54549 | 0.52045 | 0.53335 | 0.55721 | 0.6666 | 0.71555 | 0.76746 | 0.81437 | 0.84192 | 0.82235 | 0.82652 | 0.83256 | 0.80579 | 0.85595 | 0.90104 | 0.94838 | 0.95733 | 0.9505 | 0.92722 | 0.88301 | 0.75684 | 0.65754
| МВАр | 0.20493 | 0.18813 | 0.16979 | 0.17001 | 0.16221 | 0.16622 | 0.17366 | 0.20775 | 0.22301 | 0.23919 | 0.25381 | 0.2624 | 0.2563 | 0.2576 | 0.25948 | 0.25114 | 0.26677 | 0.28082 | 0.29557 | 0.29836 | 0.29624 | 0.28898 | 0.2752 | 0.23588 | 0.20493
ф49-24 2сш | МВт | 0.24948 | 0.23754 | 0.22418 | 0.21704 | 0.21319 | 0.21924 | 0.2184 | 0.25098 | 0.25908 | 0.24809 | 0.23645 | 0.24535 | 0.24025 | 0.2438 | 0.24257 | 0.23891 | 0.24728 | 0.28922 | 0.30259 | 0.31845 | 0.30834 | 0.309 | 0.30472 | 0.28438 | 0.24948
| МВАр | 0.069228 | 0.065913 | 0.062207 | 0.060224 | 0.059156 | 0.060836 | 0.060604 | 0.069644 | 0.071892 | 0.068841 | 0.065613 | 0.068081 | 0.066667 | 0.067652 | 0.067311 | 0.066293 | 0.068618 | 0.080254 | 0.083964 | 0.088366 | 0.08556 | 0.085742 | 0.084555 | 0.078913 | 0.069228
ф49-25 2сш | МВт | 0.11227 | 0.11508 | 0.10788 | 0.11682 | 0.11217 | 0.10993 | 0.11224 | 0.11396 | 0.141 | 0.15785 | 0.14291 | 0.14147 | 0.14131 | 0.12958 | 0.13458 | 0.12989 | 0.11526 | 0.11872 | 0.11901 | 0.11598 | 0.11736 | 0.11842 | 0.12058 | 0.11355 | 0.11227
| МВАр | 0.036581 | 0.037498 | 0.035151 | 0.038066 | 0.036549 | 0.035819 | 0.036571 | 0.037133 | 0.045943 | 0.051434 | 0.046567 | 0.046097 | 0.046045 | 0.042224 | 0.04385 | 0.042325 | 0.037557 | 0.038683 | 0.038779 | 0.03779 | 0.038239 | 0.038587 | 0.039291 | 0.037 | 0.036581
ф49-27 2сш | МВт | 0.00051967 | 0.00083065 | 0.00015291 | 0.00055175 | 0.0004545 | 0.00085579 | 0.00060714 | 0.00067478 | 0.00048974 | 0.0001523 | 0.00015223 | 0.00076325 | 0.00033554 | 0.00030433 | 0.00039249 | 0.00063163 | 0.00027084 | 0.00027095 | 0 | 0.0010099 | 0.0010696 | 0.00085449 | 0.00045764 | 0.001189 | 0.00051967
| МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф49-28 2сш | МВт | 0.77026 | 0.70621 | 0.67527 | 0.66544 | 0.63528 | 0.6449 | 0.69666 | 0.88227 | 1.014 | 1.1038 | 1.1321 | 1.1411 | 1.1293 | 1.1125 | 1.1383 | 1.1046 | 1.1053 | 1.1605 | 1.2008 | 1.1924 | 1.1703 | 1.1234 | 1.0482 | 0.90944 | 0.77026
| МВАр | 0.26842 | 0.2461 | 0.23531 | 0.23189 | 0.22138 | 0.22473 | 0.24277 | 0.30745 | 0.35335 | 0.38465 | 0.39452 | 0.39766 | 0.39354 | 0.38767 | 0.39667 | 0.38491 | 0.38517 | 0.40439 | 0.41846 | 0.41553 | 0.40781 | 0.39147 | 0.36529 | 0.31692 | 0.26842
ф49-29 2сш | МВт | 0.81742 | 0.77279 | 0.74664 | 0.75243 | 0.71703 | 0.7535 | 0.80722 | 0.88904 | 0.96163 | 1.0146 | 1.0299 | 1.0396 | 1.0163 | 0.95667 | 0.92418 | 0.89795 | 0.90528 | 0.93907 | 0.97889 | 0.98678 | 0.96611 | 0.95869 | 0.94716 | 0.89006 | 0.81742
| МВАр | 0.26469 | 0.25024 | 0.24177 | 0.24365 | 0.23219 | 0.244 | 0.26139 | 0.28789 | 0.31139 | 0.32855 | 0.33349 | 0.33662 | 0.3291 | 0.30979 | 0.29926 | 0.29077 | 0.29314 | 0.30408 | 0.31698 | 0.31953 | 0.31284 | 0.31044 | 0.30671 | 0.28822 | 0.26469
РП 6 кВ Заматинский
Присоединение | Ед.изм. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ф.83-07 1 сек.ш. | мВт | 0.041165 | 0.037337 | 0.035727 | 0.032567 | 0.030106 | 0.030805 | 0.030532 | 0.037063 | 0.037671 | 0.031747 | 0.034451 | 0.034815 | 0.034026 | 0.034572 | 0.032385 | 0.033539 | 0.034299 | 0.033479 | 0.036942 | 0.044264 | 0.048456 | 0.046086 | 0.049276 | 0.040952 | 0.037063
| мВАр | 0.0027574 | 0.002501 | 0.0023932 | 0.0021815 | 0.0020167 | 0.0020635 | 0.0020452 | 0.0024827 | 0.0025234 | 0.0021266 | 0.0023077 | 0.0023321 | 0.0022792 | 0.0023159 | 0.0021693 | 0.0022467 | 0.0022975 | 0.0022426 | 0.0024746 | 0.002965 | 0.0032459 | 0.0030871 | 0.0033008 | 0.0027432 | 0.0024827
ф.83-15 1 сек.ш. | мВт | 0.040669 | 0.045134 | 0.035863 | 0.043997 | 0.035408 | 0.043513 | 0.039503 | 0.04539 | 0.047409 | 0.051135 | 0.054207 | 0.04832 | 0.057051 | 0.052614 | 0.054804 | 0.054463 | 0.05031 | 0.054406 | 0.062141 | 0.069849 | 0.061516 | 0.065156 | 0.061231 | 0.055486 | 0.04539
| мВАр | 0.01555 | 0.017257 | 0.013712 | 0.016822 | 0.013538 | 0.016637 | 0.015104 | 0.017355 | 0.018127 | 0.019552 | 0.020726 | 0.018475 | 0.021813 | 0.020117 | 0.020954 | 0.020824 | 0.019236 | 0.020802 | 0.02376 | 0.026707 | 0.023521 | 0.024913 | 0.023412 | 0.021215 | 0.017355
ф.83-19 1 сек.ш. | мВт | 0.62698 | 0.60325 | 0.57551 | 0.55762 | 0.55951 | 0.56904 | 0.58336 | 0.6498 | 0.65112 | 0.73778 | 0.68445 | 0.6748 | 0.7768 | 0.76358 | 0.75478 | 0.67155 | 0.66609 | 0.6874 | 0.766 | 0.77081 | 0.76157 | 0.72792 | 0.6843 | 0.6446 | 0.6498 | 0.7768
| мВАр | 0.15891 | 0.1529 | 0.14587 | 0.14133 | 0.14181 | 0.14423 | 0.14786 | 0.16469 | 0.16503 | 0.18699 | 0.17348 | 0.17103 | 0.19688 | 0.19353 | 0.1913 | 0.17021 | 0.16882 | 0.17423 | 0.19415 | 0.19537 | 0.19302 | 0.1845 | 0.17344 | 0.16338 | 0.16469
ф.83-06 2 сек.ш. | мВт | 0.38419 | 0.35799 | 0.3453 | 0.33944 | 0.3412 | 0.34164 | 0.36218 | 0.44055 | 0.46147 | 0.46643 | 0.4593 | 0.46751 | 0.45136 | 0.4598 | 0.44037 | 0.42578 | 0.43891 | 0.47703 | 0.51428 | 0.51074 | 0.51912 | 0.5035 | 0.48395 | 0.44978 | 0.44055
| мВАр | 0.11975 | 0.11158 | 0.10763 | 0.1058 | 0.10635 | 0.10648 | 0.11289 | 0.13731 | 0.14384 | 0.14538 | 0.14316 | 0.14572 | 0.14068 | 0.14331 | 0.13726 | 0.13271 | 0.1368 | 0.14869 | 0.1603 | 0.15919 | 0.1618 | 0.15693 | 0.15084 | 0.14019 | 0.13731
ф.83-10 2 сек.ш. | мВт | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403 | 0.051403
| мВАр | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846 | 0.022846
ф.83-08 2 сек.ш. | мВт | 0.11378 | 0.11037 | 0.1011 | 0.10188 | 0.10315 | 0.10523 | 0.10774 | 0.11293 | 0.1081 | 0.10801 | 0.11317 | 0.11638 | 0.11191 | 0.10973 | 0.10898 | 0.10626 | 0.11136 | 0.11556 | 0.12338 | 0.12882 | 0.12933 | 0.13011 | 0.12365 | 0.11508 | 0.11293
| мВАр | 0.020833 | 0.020208 | 0.018511 | 0.018654 | 0.018886 | 0.019268 | 0.019727 | 0.020678 | 0.019793 | 0.019777 | 0.020722 | 0.021308 | 0.02049 | 0.020092 | 0.019954 | 0.019456 | 0.02039 | 0.021159 | 0.022591 | 0.023586 | 0.02368 | 0.023824 | 0.022641 | 0.02107 | 0.020678
ф.83-18 2 сек.ш. | мВт | 0.10786 | 0.10251 | 0.10273 | 0.10394 | 0.10017 | 0.10227 | 0.095417 | 0.10062 | 0.097603 | 0.10826 | 0.09825 | 0.10456 | 0.098709 | 0.10014 | 0.094904 | 0.095687 | 0.091531 | 0.10408 | 0.11582 | 0.11466 | 0.11274 | 0.11711 | 0.10672 | 0.10778 | 0.10062
| мВАр | 0.058499 | 0.055601 | 0.055718 | 0.056376 | 0.054327 | 0.055469 | 0.051752 | 0.054576 | 0.052937 | 0.058718 | 0.053288 | 0.056713 | 0.053537 | 0.054313 | 0.051473 | 0.051898 | 0.049644 | 0.05645 | 0.062816 | 0.062187 | 0.061148 | 0.063519 | 0.057884 | 0.058455 | 0.054576