## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					февраль	месяц	2026	года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1, ТП-62 Ф-394 РП Ягодная	0.38	10,15 2026.02.06	10,55 2026.02.06	П	0,667	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-62	0	0	82	0	0	82	0	0	0	82	0	296,594					1
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	РТП-9958 ВЛ-10кВ Ф-38(16) ПС Нагаево	0.38	11,31 2026.02.11	13,44 2026.02.11	П	2,217	ВЛ-0,4кВ, Л-1,2,3 ТП-9958	0	0	112	0	0	112	0	0	0	112	0	405,104					1
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	РТП-47019 ВЛ-10кВ Ф-38(16) ПС Нагаево	0.38	14,23 2026.02.11	15,18 2026.02.11	П	0,917	ВЛ-0,4кВ, Л-1,2,3 ТП-47019	0	0	17	0	0	17	0	0	0	17	0	61,489					1
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ВН-6кВ от ТП-817 к ТП-154, РС-521, РС-23	6 (6,3)	10,00 2026.02.12	10,52 2026.02.12	П	0,867	ТП-154 1Т	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	В-10кВ Ф-8 ПС ЛДПС Улу-Теляк	10 (10.5)	11,00 2026.02.12	16,30 2026.02.26	П	5,5	ТП-112	0	0	38	0	0	38	0	0	0	38	0	137,446					1
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	РТП-10 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,25 2026.02.13	10,55 2026.02.13	П	0,5	ТП-10 1Т	0	0	94	0	0	94	0	0	0	94	0	339,998					1
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	РТП-13 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,50 2026.02.13	10,18 2026.02.13	П	0,467	ТП-13 1Т	0	0	215	0	0	215	0	0	0	215	0	777,655					1
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	РТП-62 ВЛ-10кВ Ф-394 РП Ягодная	0.38	09,09 2026.02.16	11,14 2026.02.16	П	2,083	АВ-0,4кВ Л-1	0	0	22	0	0	22	0	0	0	22	0	79,574					1
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	РТП-13 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,03 2026.02.17	09,24 2026.02.17	П	0,667	ТП-13 1Т	0	0	215	0	0	215	0	0	0	215	0	777,655					1
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ ТП-9628 Ф-14 ПС Зубово	0.38	10,13 2026.02.18	11,15 2026.02.18	П	1,033	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-9628	0	0	90	0	0	90	0	0	0	90	0	325,53					1
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ ТП-9629 Ф-14 ПС Зубово	0.38	10,32 2026.02.18	11,15 2026.02.18	П	0,717	ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-9629	0	0	27	0	0	27	0	0	0	27	0	97,659					1
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ 1Т ТП-63 ВЛ-10кВ Ф-396 РП Ягодная	0.38	14,00 2026.02.18	14,42 2026.02.18	П	0,7	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-63	0	0	26	0	0	26	0	0	0	26	0	94,042					1
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	РТП-25г ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,35 2025.02.19	11,42 2025.02.19	П	1,117	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-25г	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	7,234					1
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ШР-1Т ТП-9375 ВЛ-10кВ Ф-13,14 ПС Булгаково	0.38	11,00 2026.02.25	12,48 2026.02.25	П	1,8	Р-1Т, 1Т ТП-9375	0	0	52	0	0	52	0	0	0	52	0	188,084					1
15	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КВЛ	В-10 Ф-50 ПС ЛПДС	10 (10.5)	10,27 2026.02.26	11,05 2026.02.26	П	0,633	КВЛ-10 Ф-50 ПС ЛПДС	0	0	136	0	0	136	0	0	0	136	0	491,912					1

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь