## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					март	месяц	2026	года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КВЛ	В-10 Ф-50 ПС ЛПДС	10 (10.5)	10,47 2026.03.03	16,45 2026.03.03	П	5,967	КВЛ-10 Ф-50 ПС ЛПДС	0	0	136	0	0	136	0	0	0	136	0	491,912					1
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КВЛ	В-10 Ф-50 ПС ЛПДС	10 (10.5)	14,07 2026.03.04	14,35 2026.03.04	П	0,467	КВЛ-10 Ф-50 ПС ЛПДС	0	0	136	0	0	136	0	0	0	136	0	491,912					1
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ(яч.15) Ф-15 ПС Маячная	6 (6,3)	12,10 2026.03.11	17,22 2026.03.11	П	5,2	ВЛ-6кВ, Ф-15 ПС Маячная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-7	0.38	12,50 2026.03.12	14,09 2026.03.12	П	1,317	ВЛ-0,4кВ ТП-7 Л-3	0	0	35	0	0	35	0	0	0	35	0	126,595					1
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Булгаково от РС-202 до РТП-9577 (4327)	10	12,33 2026.03.12	16,13 2026.03.12	П	3,667	ШР-1Т ТП-9577(4327)	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0	72,34					1
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ВН-10кВ ТП-4306 ВЛ-10кВ Ф-419 ПС Острогино	0.38	10,25 2026.02.13	10,55 2026.02.13	П	0,5	1Т ТП-4306	0	0	98	0	0	98	0	0	0	98	0	354,466					1
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	Р-10кВ ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	10	12,23 2026.03.16	16,21 2026.03.16	П	3,967	РС-5 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0	0	788	0	0	788	0	0	0	788	0	2850,196					1
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ ТП-51 Ф-406 РП Вятка	0.38	10,02 2026.03.17	14,05 2026.03.17	П	4,05	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-51	0	0	32	0	0	32	0	0	0	32	0	115,744					1
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-71 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Тавтиманово	0.38	09,59 2026.03.19	10,56 2026.03.19	П	0,95	ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 РТП-71	0	0	67	0	0	67	0	0	0	67	0	242,339					1
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2, ТП-4 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	10,21 2026.03.19	13,37 2026.03.19	П	3,267	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-4	0	0	32	0	0	32	0	0	0	32	0	115,744					1
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-04кВ Л-1,2 РТП-35 ВЛ-10кВ Ф-35 ПС Жил.Пос.БКЗ	0.38	10,20 2026.03.26	12,07 2026.03.26	П	1,783	АВ-0,4кВ Л-1,2 ТП-35	0	0	46	0	0	46	0	0	0	46	0	166,382					1
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	участок ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино от РС-32 до РК-30 и РС-1417 до ТП-88	10 (10.5)	13,04 2026.03.25	14,54 2026.03.25	П	1,833	ВЛ-10кВ Ф-406 РП Вятка	0	0	125	0	0	125	0	0	0	125	0	452,125					1
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-15 ВЛ10кВ Ф-8 ПС Минзитарово	0.38	9,35 2026.03.26	15,08 2026.03.26	П	5,55	ВЛ-0,4кВ Л1 ТП-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-1 ТП-2589 ВЛ-10кВ Ф-21 ПС Наумовка	0.38	12,07 2026.03.26	13,38 2026.03.26	П	1,517	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2589	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	0	289,36					1
15	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3,4 РТП-97 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Кудеевка	0.38	10,00 2026.03.27	11,22 2026.03.27	П	1,367	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-97	0	0	46	0	0	46	0	0	0	46	0	166,382					1
16	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3 РТП-64 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Тавтиманово	0.38	14,13 2026.03.27	15,25 2026.03.27	П	1,2	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-64	0	0	75	0	0	75	0	0	0	75	0	271,275					1
17	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3,4,5,6,7,8 РТП-18 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Тавтиманово	0.38	09,30 2026.03.31	10,26 2026.03.31	П	0,883	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4,5,6,7,8 ТП-18	0	0	58	0	0	58	0	0	0	58	0	209,786					1
18	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3 РТП-46 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Тавтиманово	0.38	11,25 2026.03.31	12,09 2026.03.31	П	0,733	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-46	0	0	67	0	0	67	0	0	0	67	0	242,339					1
19	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3,4 РТП-45 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Тавтиманово	0.38	10,36 2026.03.31	11,19 2026.03.31	П	0,717	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-45	0	0	35	0	0	35	0	0	0	35	0	126,595					1
20	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2 РТП-118 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Тавтиманово	0.38	13,36 2026.03.31	14,39 2026.03.31	П	1,05	АВ-0,4кВ Л-1,2 ТП-118	0	0	101	0	0	101	0	0	0	101	0	365,317					1
21	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3 РТП-71 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Тавтиманово	0.38	14,53 2026.03.31	15,36 2026.03.31	П	0,717	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-71	0	0	97	0	0	97	0	0	0	97	0	350,849					1
22	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3,4 РТП-4 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,20 2026.03.31	10,18 2026.03.31	П	0,967	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-4	0	0	94	0	0	94	0	0	0	94	0	339,998					1
23	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3,4 РТП-5 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	10,27 2026.03.31	11,01 2026.03.31	П	0,567	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-5	0	0	68	0	0	68	0	0	0	68	0	245,956					1
24	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3 РТП-98 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	14,40 2026.03.31	15,33 2026.03.31	П	0,883	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-98	0	0	64	0	0	64	0	0	0	64	0	231,488					1

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь