## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					апрель	месяц	2026	года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КВЛ	В-10 Ф-5 ПС Иглино	10 (10.5)	00,06 2026.04.03	2,45 2026.04.03	П	2,39	КВЛ-10	0	0	2060	0	0	2060	0	0	0	2060	0	7451,02					1
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ(яч.16) Ф-16 ПС Маячная	6 (6,3)	12,45 2026.04.08	16,44 2026.04.08	П	3,19	ВЛ-6кВ, Ф-16 ПС Маячная	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-8Г Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,22 2026.04.08	10,43 2026.04.08	П	1,21	ВЛ-0,4кВ ТП-8Г Л-2	0	0	15	0	0	15	0	0	0	15	0	54,255					1
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Булгаково	10	14,10 2026.04.09	15,15 2026.04.09	П	1,5	ТТ-1Т ТП-01749/1	0	0	92	0	0	92	0	0	0	92	0	332,764					1
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Булгаково	10	14,00 2026.04.09	16,20 2026.04.09	П	2,2	ТТ-1Т ТП-01749/2	0	0	145	0	0	145	0	0	0	145	0	524,465					1
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Булгаково	10	09,36 2026.04.09	11,36 2026.04.09	П	2,0	ТТ-1Т ТП-01749	0	0	116	0	0	116	0	0	0	116	0	419,572					1
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	ВН-10кВ ТП-47021 ВЛ-10кВ Ф-38(16) ПС Нагаево	0.38	11,03 2026.04.09	14,15 2026.04.09	П	3,12	1Т ТП-47021	0	0	156	0	0	156	0	0	0	156	0	564,252					1
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2 РТП-17 ВЛ-10кВ Ф-339 ПС Восточная	0,38	10,10 2026.04.09	11,38 2026.04.09	П	1,28	ТП-17 ВЛ-10кВ Ф-339 ПС Восточная	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	28,936					1
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	РУ-0,4кВ АВ-1Т Л-1,2,3,4,5, РТП-9285 ПС Булгаково	0.38	21,21 2026.04.09	21,43 2026.04.09	П	0,22	1Т Л-1,2,3,4,5 ТП-9285	0	0	82	0	0	82	0	0	0	82	0	296,594					1
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-114 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,05 2026.04.14	17,13 2026.04.14	П	7,8	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-114	0	0	34	0	0	34	0	0	0	34	0	122,978					1
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1 РТП-105 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Улу-Теляк	0.38	10,15 2026.04.14	11,28 2026.04.14	П	1,13	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-105	0	0	9	0	0	9	0	0	0	9	0	32,553					1
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4кВ Л-1,2 РТП-55 ВЛ-10кВ Ф-230 ПС Восточная	0.38	13,05 2026.04.14	14,15 2026.04.14	П	1,1	АВ-0,4кВ Л-1,2 ТП-55	0	0	73	0	0	73	0	0	0	73	0	264,041					1
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-2 РТП-45 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Тавтиманово	0.38	9,43 2026.04.15	12,17 2026.04.15	П	2,34	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-45	0	0	17	0	0	17	0	0	0	17	0	61,489					1
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВЛ-10кВ Ф-9 РП-908 от РС-33 до РС-2212	10	10,04 2026.04.16	11,42 2026.04.16	П	1,38	ВЛ-10кВ РТП-4321	0	0	71	0	0	71	0	0	0	71	0	256,807					1
15	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-10 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,13 2026.04.16	14,29 2026.04.16	П	5,16	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-10	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	0	289,36					1
16	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3 РТП-74 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,16 2026.04.20	10,40 2026.04.20	П	1,24	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-74	0	0	95	0	0	95	0	0	0	95	0	343,615					1
17	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3 РТП-13 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	13,27 2026.04.20	13,55 2026.04.20	П	0,28	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-13	0	0	53	0	0	53	0	0	0	53	0	191,701					1
18	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3 РТП-7 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	13,59 2026.04.20	14,32 2026.04.20	П	0,33	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-7	0	0	82	0	0	82	0	0	0	82	0	296,594					1
19	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-1 ВЛ-10кВ Ф-340 ПС Восточная	0.38	10,59 2026.04.21	13,28 2026.04.21	П	2,29	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-106	0	0	30	0	0	30	0	0	0	30	0	108,51					1
20	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 РТП-41Г ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,10 2026.04.21	10,50 2026.04.21	П	1,4	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-9Г	0	0	52	0	0	52	0	0	0	52	0	188,084					1
21	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 РТП-102 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	12,43 2026.04.21	13,48 2026.04.21	П	1,5	АВ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-12Г	0	0	38	0	0	38	0	0	0	38	0	137,446					1
22	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-2 ВЛ-10кВ Ф-230 ПС Восточная	0.38	14,57 2026.04.24	15,35 2026.04.24	П	0,38	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-22	0	0	43	0	0	43	0	0	0	43	0	155,531					1
23	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-69 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино	0.38	09,00 2026.04.24	09,37 2026.04.24	П	0,37	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-69	0	0	70	0	0	70	0	0	0	70	0	253,19					1
24	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-1 ВЛ-10кВ Ф-340 ПС Восточная	0.38	10,13 2026.04.26	11,55 2026.04.26	П	1,42	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-106	0	0	30	0	0	30	0	0	0	30	0	108,51					1
25	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-1 ВЛ-10кВ ТП-99 Ф-406 РП Вятка	0.38	09,50 2026.04.28	17,00 2026.04.28	П	7,1	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-99	0	0	68	0	0	68	0	0	0	68	0	245,956					1
26	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-2 ТП-21 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Улу-Теляк	0.38	09,59 2026.04.29	11,11 2026.04.29	П	1,12	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-21	0	0	64	0	0	64	0	0	0	64	0	231,488					1

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь