## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					май	месяц	2026	года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)					Вид работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-3 ВЛ-10кВ ТП-51 Ф-406 РП Вятка	0.38	09,50 2026.05.04	11,25 2026.05.04	П	1,35	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-51	0	0	21	0	0	21	0	0	0	21	0	75,957					1	Устранение дефектных контактных соединений на линии
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-2 РТП-64 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Тавтиманово	0.38	9,43 2026.05.04	13,08 2026.05.04	П	3,25	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-64	0	0	65	0	0	65	0	0	0	65	0	235,105					1	Перенос линии с деревянных опор на СВ-95
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-121 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Минзитарово	0.38	09,00 2026.05.05	10,27 2026.05.05	П	1,27	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-121	0	0	74	0	0	74	0	0	0	74	0	267,658					1	Перенос линии на СВ-95, демонтаж деревянных опор
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	АВ-0,4 Л-1,2,3,4 РТП-9627 ВЛ-10кВ Ф-27 ПС Шакша	0.38	10,58 2026.05.06	12,30 2026.05.06	П	1,32	АВ-0,4кВ Л-1,2,3,4 ТП-9627	0	0	48	0	0	48	0	0	0	48	0	173,616					1	Покраска ТП-9627
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-10 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	09,01 2026.05.06	13,36 2026.05.06	П	4,35	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-10	0	0	35	0	0	35	0	0	0	35	0	126,595					1	Замена голого провода на СИП, перенос линии с д/опор на СВ-95, д/монтаж д/опор
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-2 РТП-64 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Тавтиманово	0.38	9,29 2026.05.06	14,35 2026.05.06	П	5,6	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-64	0	0	65	0	0	65	0	0	0	65	0	235,105					1	Перенос линии с деревянных опор на СВ-95
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КЛ	РС-3025 Ф-23 ПС Кушнаренково	10 (10.5)	11,29 2026.05.07	15,42 2026.05.07	П	4,13	КЛ-10кВ РС-3026 ТП-0686	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3,617					1	Ремонт КЛ-10кВ на РС-3026
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-1 РТП-64 ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Тавтиманово	0.38	9,31 2026.05.07	13,35 2026.05.07	П	4,4	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-64	0	0	65	0	0	65	0	0	0	65	0	235,105					1	Установка опор в охранной зоне ВЛ
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КЛ	АВ-0,4кВ Л-13 РП-921 РУ-0,4кВ н.п. Авдон	0.38	10.18 2026.05.13	11,30 2026.05.13	П	1,12	КЛ-0,4кВ РП-921 к ул. Молодежной 18,20	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	14,468					1	Монтаж и прсоединение контактов концевой муфт КЛ-0,4кВ
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-21Г Ф-5 ПС Иглино	0.38	10,15 2026.05.13	11,35 2026.05.13	П	1,2	ВЛ-0,4кВ ТП-21Г Л-1	0	0	26	0	0	26	0	0	0	26	0	94,042					1	Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	РТП-1, РТП-7, РО-7 ВЛ-10кВ Ф-23 ПС Стерлибаш	10 (10.5)	10,40 2026.05.14	14,22 2026.05.14	П	3,42	ВЛ-10кВ РО-7 от оп.№10 до РТП-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1	Подрезка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-40 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	12,10 2026.05.14	15,26 2026.05.14	П	3,16	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-40	0	0	34	0	0	34	0	0	0	34	0	122,978					1	Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВЛ-10кВ за РС-14 Ф-4 ПС Иглино	10	09,08 2026.05.19	12,46 2026.05.19	П	3,37	ВЛ-10кВ за РС-14, РС-26, РК-2866 ТП-168, ТП-5, ТП-182, ТП-91, ТП-3185, ТП-116, ТП-70, ТП-29, ТП-11Г, ТП-193	0	0	350	0	0	350	0	0	0	350	0	1265,95					1	Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-40 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	12,05 2026.05.20	14,30 2026.05.20	П	2,25	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-40	0	0	34	0	0	34	0	0	0	34	0	122,978					1	Замена голого провода на СИП, д/монтаж д/опор
15	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4 Л-2 ВЛ-10кВ Ф-230 ПС Восточная	0.38	13,35 2026.05.21	15,00 2026.05.21	П	1,25	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-22	0	0	43	0	0	43	0	0	0	43	0	155,531					1	Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ
16	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-36 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Иглино	0.38	13,37 2026.05.25	17,16 2026.05.25	П	3,34	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-36	0	0	16	0	0	16	0	0	0	16	0	57,872					1	Замена голого провода на СИП
17	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	РТП-1, РТП-7, РО-2 ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Стерлибаш	10 (10.5)	15,08 2026.05.28	14,56 2026.05.28	П	1,48	ВЛ-10кВ РО-2 от оп.№10 до РТП-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1	Подрезка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ
18	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КЛ	РС-324, РК-2879 Ф-35 ПС Кушнаренково	10 (10.5)	11,29 2026.05.07	12,09 2026.05.07	П	0,4	КЛ-10кВ РС-3027 ТП-0686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1	Ремонт КЛ-10кВ на РС-3027

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь