## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "Региональные электрические сети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№17 ПС "Нефтекамск", ревизия РЛНД РО-1737 | 6 (6.3) | 14,00 2025.01.13 | 15,50 2025.01.13 | П | 1.83 | ТП-1541 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 |  |  |  |  | 1
9 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Магистральная 7 с ТП-29011 | 0.38 | 09,30 2025.01.14 | 15,30 2025.01.14 | П | 6 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
10 | ПО СЭС | ТП | ТП-317 РУ-0,4кВ Iс.ш. | 0.38 | 13,30 2025.01.15 | 15,05 2025.01.15 | П | 1.58 | ТП |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 512 |  |  |  |  | 1
11 | ПО СЭС | ТП | ТП-5003 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,10 2025.01.16 | 10,25 2025.01.16 | П | 1.25 | ТП |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1550 |  |  |  |  | 1
15 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Садовая (нечетная) с КТП-1207 | 0.38 | 13,20 2025.01.20 | 14,50 2025.01.20 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
19 | ПО СЭС | ТП | ТП-1425 РУ-0,4кВ II с.ш. | 0.38 | 13,45 2025.01.21 | 16,25 2025.01.21 | П | 2.67 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
30 | ПО СЭС | ТП | ТП-1425 РУ-0,4кВ I с.ш. | 0.38 | 13,38 2025.01.22 | 16,05 2025.01.22 | П | 2.45 | ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
35 | ПО СЭС | ТП | ВЛ-6кВ ф.№8 ПС "Ташкиново" откл. КТП-818 | 6 (6.3) | 10,47 2025.01.27 | 14,40 2025.01.27 | П | 3.88 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
38 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №11011 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 15,55 2025.01.27 | 17,40 2025.01.27 | П | 1.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
40 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №11011 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2025.01.29 | 12,05 2025.01.29 | П | 3.08 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
41 | ПО СЭС | ТП | ТП-0113 РУ-0,4кВ II с.ш. | 0.38 | 09,13 2025.01.31 | 11,10 2025.01.31 | П | 1.95 | ТП |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1
44 | ПО СЭС | ТП | ТП-1214 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,00 2025.02.12 | 11,00 2025.02.12 | П | 2 | ТП |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
45 | ПО СЭС | ТП | КТП-811 РУ-0,4кВ | 0.38 | 10,00 2025.02.12 | 10,30 2025.02.12 | П | 0.5 | ТП |  |  | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 427 |  |  |  |  | 1
47 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №5161П РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,30 2025.02.13 | 11,30 2025.02.13 | П | 2 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
48 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №5162П РУ-6кВ | 6 (6.3) | 12,00 2025.02.13 | 13,26 2025.02.13 | П | 1.43 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
49 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №5018 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2025.02.14 | 10,05 2025.02.14 | П | 1.08 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
50 | ПО СЭС | ТП | БКТП 6/0,4кВ №1754, №1755 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 10,10 2025.02.14 | 10,45 2025.02.14 | П | 0.58 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 |  |  |  |  | 1
51 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №6834П РУ-6кВ | 6 (6.3) | 10,55 2025.02.14 | 11,35 2025.02.14 | П | 0.67 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
52 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №6835П РУ-6кВ | 6 (6.3) | 11,50 2025.02.14 | 12,50 2025.02.14 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
53 | ПО СЭС | ТП | КТП-0539 РУ-0,4кВ | 0.38 | 23,34 2025.02.14 | 00,10 2025.02.15 | П | 0.6 | ТП |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
55 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС "Нефтекамск" | 6 (6.3) | 14,16 2025.02.21 | 15,12 2025.02.21 | П | 0.93 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1091 |  |  |  |  | 1
57 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№47 ПС "Искож" | 6 (6.3) | 09,57 2025.02.24 | 10,20 2025.02.24 | П | 0.38 | ТП-0120, 4701, 4702, 4703 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
58 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №15005 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,50 2025.02.25 | 14,35 2025.02.25 | П | 0.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
59 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №0520 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 13,47 2025.02.26 | 15,00 2025.02.26 | П | 1.22 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 |  |  |  |  | 1
60 | ПО ЮЭС | КВЛ | Ф.6КВ 11-31 Ф 6кВ 11-26 | 6 (6.3) | 10,00 2025.02.27 | 12,00 2025.02.27 | П | 2 | ТП 6 (6.3) кВ тп №№ рп5,125,238,215,85.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
63 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. СНТ "Рассвет" с КТП-811 | 0.38 | 09,00 2025.03.07 | 10,20 2025.03.07 | П | 1.33 | ВЛ |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
66 | ПО ЮЭС | КЛ | Ф.11-26 | 6 (6.3) | 09,15 2025.03.09 | 18,15 2025.03.09 | П | 9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ РП5,85,126,239,240,216,125,241.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2025-03-09 |  |  | 1
67 | ПО ЮЭС | КЛ | Ф.11-31 | 6 (6.3) | 09,15 2025.03.09 | 18,15 2025.03.09 | П | 9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП№№ РП5,85,126,239,240,216,125,241.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2025-03-09 |  |  | 1
70 | ПО СЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ф.ул. Парковая ж/д №27 с ТП-2801 | 0.38 | 18,00 2025.03.11 | 19,50 2025.03.11 | П | 1.83 | КЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
71 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №1713 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,05 2025.03.12 | 10,28 2025.03.12 | П | 1.38 | ТП |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 457 |  |  |  |  | 1
73 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №5304 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,13 2025.03.13 | 10,32 2025.03.13 | П | 1.32 | ТП |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 649 |  |  |  |  | 1
74 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. Советская с КТП-0222 | 0.38 | 13,43 2025.03.13 | 16,02 2025.03.13 | П | 2.32 | ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
79 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мичурина с ТП-1406 | 0.38 | 09,00 2025.03.17 | 13,17 2025.03.17 | П | 4.28 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
82 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС "КНС-14" | 6 (6.3) | 14,11 2025.03.18 | 16,10 2025.03.18 | П | 1.98 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 840 |  |  |  |  | 1
85 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Заводская с КТП-331 с.Романовка | 0.38 | 08,00 2025.03.24 | 14,00 2025.03.24 | П | 6 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
86 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мичурина с ТП-1406 | 0.38 | 09,00 2025.03.24 | 12,00 2025.03.24 | П | 3 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
87 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №0423 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,00 2025.03.24 | 11,30 2025.03.24 | П | 2.5 | ТП |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 458 |  |  |  |  | 1
88 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мичурина с ТП-1406 | 0.38 | 14,00 2025.03.24 | 16,00 2025.03.24 | П | 2 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
89 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мичурина с ТП-1406 | 0.38 | 09,00 2025.03.25 | 12,00 2025.03.25 | П | 3 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
90 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№20 ПС "Киргиз-Мияки" ремонт РЛНД | 6 (6.3) | 09,05 2025.03.25 | 11,00 2025.03.25 | П | 1.92 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
91 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №810 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 10,00 2025.03.25 | 11,00 2025.03.25 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426 |  |  |  |  | 1
92 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мичурина с ТП-1406 | 0.38 | 14,00 2025.03.25 | 16,00 2025.03.25 | П | 2 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
93 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №6983 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,17 2025.03.25 | 15,53 2025.03.25 | П | 1.6 | ТП |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1
95 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мичурина с ТП-1406 | 0.38 | 09,00 2025.03.26 | 12,00 2025.03.26 | П | 3 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
96 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №5301 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,15 2025.03.26 | 10,30 2025.03.26 | П | 1.25 | ТП |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 254 |  |  |  |  | 1
98 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Мичурина с ТП-1406 | 0.38 | 14,00 2025.03.26 | 16,00 2025.03.26 | П | 2 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
99 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №510 РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,05 2025.03.26 | 15,00 2025.03.26 | П | 0.92 | ТП |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 562 |  |  |  |  | 1
100 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №5110 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,20 2025.03.27 | 10,15 2025.03.27 | П | 0.92 | ТП |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 551 |  |  |  |  | 1
101 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №5107 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,15 2025.03.27 | 14,50 2025.03.27 | П | 0.58 | ТП |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
102 | ПО СЭС | РП | РП-7 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,20 2025.03.28 | 11,05 2025.03.28 | П | 1.75 | РП |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1276 |  |  |  |  | 1
106 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №2103 РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,01 2025.04.01 | 15,32 2025.04.01 | П | 1.52 | ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
108 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №3020 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,07 2025.04.02 | 10,19 2025.04.02 | П | 1.2 | ТП |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
109 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №1088, 1089, 1091, 1092, 1093 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 11,30 2025.04.02 | 14,30 2025.04.02 | П | 3 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 312 |  |  |  |  | 1
110 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №3022, 3026 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 15,30 2025.04.02 | 16,48 2025.04.02 | П | 1.3 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
114 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №2420 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2025.04.03 | 12,00 2025.04.03 | П | 3 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 |  |  |  |  | 1
115 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №2107, 2118, 3107, 3101 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 10,00 2025.04.03 | 14,50 2025.04.03 | П | 4.83 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 207 |  |  |  |  | 1
116 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №15011 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2025.04.04 | 10,30 2025.04.04 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 |  |  |  |  | 1
117 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №503 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,30 2025.04.04 | 15,15 2025.04.04 | П | 0.75 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
120 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №402 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,33 2025.04.08 | 10,20 2025.04.08 | П | 0.78 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
121 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №2703 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,05 2025.04.09 | 10,30 2025.04.09 | П | 1.42 | ТП |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
122 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Инициативная с КТП-8003 | 0.38 | 13,30 2025.04.09 | 16,00 2025.04.09 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
123 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №5116 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,10 2025.04.10 | 10,05 2025.04.10 | П | 0.92 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 319 |  |  |  |  | 1
124 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Ключевая - Лесная с КТП-1208 | 0.38 | 13,50 2025.04.10 | 15,40 2025.04.10 | П | 1.83 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
125 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Ключевая - Лесная с КТП-1208 | 0.38 | 09,00 2025.04.11 | 14,55 2025.04.11 | П | 5.92 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
129 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №0123 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 22,40 2025.04.14 | 23,08 2025.04.14 | П | 0.47 | ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
130 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №0126 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,40 2025.04.15 | 10,30 2025.04.15 | П | 0.83 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
131 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 п/с Ташкиново | 6 (6.3) | 09,01 2025.04.16 | 13,37 2025.04.16 | П | 4.6 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1386 |  |  |  |  | 1
132 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №5128 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,20 2025.04.16 | 10,00 2025.04.16 | П | 0.67 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 386 |  |  |  |  | 1
133 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №6982 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,10 2025.04.16 | 15,15 2025.04.16 | П | 1.08 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
137 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №2421 РУ-0,4кВ | 0.38 | 17,45 2025.04.18 | 18,10 2025.04.18 | П | 0.42 | ТП |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
142 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Лесная с КТП-1208 | 0.38 | 09,01 2025.04.22 | 16,05 2025.04.22 | П | 7.07 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
143 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №2807 РУ-6кВ | 0.38 | 09,04 2025.04.22 | 10,14 2025.04.22 | П | 1.17 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
144 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №515 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,30 2025.04.23 | 14,40 2025.04.23 | П | 1.17 | ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 292 |  |  |  |  | 1
145 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №0725 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 15,40 2025.04.23 | 16,40 2025.04.23 | П | 1 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
147 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №2020 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,05 2025.04.24 | 10,20 2025.04.24 | П | 1.25 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
148 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №0125 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,55 2025.04.25 | 10,40 2025.04.25 | П | 0.75 | ТП |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
154 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №0825 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,00 2025.04.29 | 10,35 2025.04.29 | П | 1.58 | ТП |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 264 |  |  |  |  | 1
155 | ПО СЭС | ТП | БКТП 6/0,4кВ №508 РУ-6кВ с.Киргиз-Мияки | 6 (6.3) | 10,00 2025.04.29 | 11,30 2025.04.29 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
161 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Дорожная с КТП-6983 | 0.38 | 15,05 2025.05.02 | 15,55 2025.05.02 | П | 0.83 | ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
168 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №0225 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,00 2025.05.06 | 15,50 2025.05.06 | П | 6.83 | ТП |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
169 | ПО СЭС | ТП | КТП 6/0,4кВ №2411 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,05 2025.05.07 | 10,00 2025.05.07 | П | 0.92 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 |  |  |  |  | 1
172 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №5002 РУ-0,4кВ пр.Комсомольский 44 | 0.38 | 21,35 2025.05.08 | 22,00 2025.05.08 | П | 0.42 | ТП |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 452 |  |  |  |  | 1
175 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Спутника с КТП-810 | 0.38 | 09,10 2025.05.12 | 10,20 2025.05.12 | П | 1.17 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
176 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Октябрьская с КТП-1001 | 0.38 | 13,30 2025.05.12 | 16,00 2025.05.12 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
178 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Октябрьская с КТП-1001 | 0.38 | 09,00 2025.05.13 | 11,30 2025.05.13 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
182 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Комсомольская с КТП-8009 | 0.38 | 13,30 2025.05.19 | 16,55 2025.05.19 | П | 3.42 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
190 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №1704 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,17 2025.05.21 | 15,25 2025.05.21 | П | 1.13 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
197 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-11 п/с Кама | 6 (6.3) | 09,30 2025.05.26 | 12,00 2025.05.26 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3182 |  |  |  |  | 1
199 | ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-13 п/с Касево | 6 (6.3) | 13,30 2025.05.28 | 15,00 2025.05.28 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1676 |  |  |  |  | 1
200 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №514 РУ-6кВ I с.ш. | 6 (6.3) | 09,13 2025.05.29 | 11,10 2025.05.29 | П | 1.95 | ТП |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
202 | ПО СЭС | ТП | ТП 6/0,4кВ №0413 РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,40 2025.05.30 | 14,45 2025.05.30 | П | 0.08 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь