## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 2 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала |  |  | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО ЦЭС | 1 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-8, Ф-50 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 05,05 2025.04.01 | 07,16 2025.04.01 | 126 | ОЗЗ,РПВ успешно
| 2 |  | 2 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 14,20 2025.04.01 | 15,19 2025.04.01 | 1743 | РПВ успешно
| 3 |  | 3 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 16,00 2025.04.02 | 16,54 2025.04.02 | 1150 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (повреждение КЛ на балансе потребителя)
| 6 |  | 4 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Пчелосовхоз | ПС Красноусольск Курорт В-10 кВ Ф-19 | 19,18 2025.04.06 | 00,36 2025.04.07 | 229.51 | Неблагоприятные погодные условия
| 7 |  | 5 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-12 ПС Авдон | 11,27 2025.04.12 | 15,45 2025.04.12 | 544 | Повреждение КЛ-10кВ
| 8 |  | 6 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Авдон | 16,45 2025.04.12 | 16,45 2025.04.12 | 0 | РПВ успешно
| 9 |  | 7 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-406 РП Вятка | 18,04 2025.04.17 | 18,15 2025.04.17 | 339 | Обгорел шлейф на балансе потребителя
| 10 |  | 8 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 18,32 2025.04.17 | 18,53 2025.04.17 | 463 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 11 |  | 9 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Б.Куганак | В-6 кВ Ф-9 ПС Порошковая | 19,05 2025.04.19 | 20,46 2025.04.19 | 336 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 12 |  | 10 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-12 ПС Авдон | 17,28 2025.04.20 | 18,58 2025.04.20 | 454 | Обрыв ВЛ-10кВ
| 13 |  | 11 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 06,30 2025.04.24 | 07,31 2025.04.24 | 415 | Неблагоприятные погодные условия
| 14 |  | 12 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г.Уфа | В-6 Ф-13 ПС - Максимовка | 10,10 2025.04.25 | 10,38 2025.04.25 | 0 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 15 |  | 13 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 18,44 2025.04.26 | 21,18 2025.04.26 | 943 | РПВ успешно
| 16 |  | 14 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 кВ Ф-4 ПС Иглино тяга | 14,24 2025.04.28 | 15,44 2025.04.28 | 0 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (повреждение КЛ на балансе потребителя)
| 17 |  | 15 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | 1Т ТП-93 | 12,08 2025.04.29 | 12,43 2025.04.29 | 32 | Неблагоприятные погодные условия. Сгорели ПК-10 . Произвели замену.
| 18 |  | 16 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 18,57 2025.04.30 | 23,57 2025.04.30 | 0 | Отключен ИглинскимРЭС по заявке СНТ
| 19 |  | 17 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Пчелосовхоз | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Красноусольск Курорт | 15,31 2025.05.01 | 16,32 2025.05.01 | 69.51 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 20 |  | 18 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-5 | 09,46 2025.05.03 | 12,22 2025.05.03 | 0 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 21 |  | 19 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 19,15 2025.05.05 | 22,24 2025.05.05 | 65 | Повреждение изолятора ВЛ-10кВ на балансе смежной сетевой организации.
| 22 |  | 20 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-908 | 07,24 2025.05.11 | 08,03 2025.05.11 | 29 | РПВ успешно
| 23 |  | 21 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10кВ ф.5 ПС Иглино | 10,00 2025.05.11 | 12,08 2025.05.11 | 948 | Обгорание шлейфов на РС-10кВ (ТП-100)
| 24 |  | 22 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-908 | 22,54 2025.05.12 | 00,50 2025.05.13 | 74 | Неблагоприятные погодные условия
| 25 |  | 23 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | РП-909 ВЛ-0,4 кВ Л-16 | 09,47 2025.05.13 | 15,35 2025.05.13 | 123 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (повреждение ВЛ по причине пожара у потребителя)
| 26 |  | 24 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г. Уфа | РП-87/2 В-6 ТП-5503/2 | 11,01 2025.05.16 | 11,50 2025.05.16 | 86 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 27 |  | 25 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино В-10кВ Ф-36 | 23,55 2025.05.19 | 02,16 2025.05.20 | 104 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-4438/2 к ТП-4439
| 28 |  | 26 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10кВ ф.5 ПС Иглино | 15,12 2025.05.20 | 15,58 2025.05.20 | 324 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 29 |  | 27 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 15,59 2025.05.20 | 16,51 2025.05.20 | 438 | Неблагоприятные погодные условия
| 30 |  | 28 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | г.Уфа | ПС Западная В-6кВ Ф-54 | 13,01 2025.05.21 | 13,01 2025.05.21 | 0 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации (в сетях ЦРЭС)
| 31 |  | 29 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Ягодная поляна | ПС Миловка В-10 Ф-15 | 14,02 2025.05.21 | 19,43 2025.05.21 | 395 | Наезд на опору трактора, участок РО-602, слетели изоляторы ВЛ-10кВ.
| 32 |  | 30 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Кузнецовская поляна | ПС Заливная В-10кВ Ф-10 | 19,00 2025.05.24 | 23,55 2025.05.24 | 583 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
|  |  | 31 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10кВ ф.5 ПС Иглино | 18,18 2025.06.01 | 23,50 2025.06.01 | 1123 | ТП-11 РУ-0,4кВ схлест проводов между КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ
|  |  | 32 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | В-10кВ Ф-340 ПС Восточная | 16,35 2025.06.02 | 23,20 2025.06.02 | 320 | ДКР в охранной зоне смежносетевой организации
|  |  | 33 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | В-10кВ Ф-339 ПС Восточная | 16,35 2025.06.02 | 23,20 2025.06.02 | 125 | ДКР в охранной зоне смежносетевой организации
|  |  | 34 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу- Теляк | 18,02 2025.06.02 | 19,58 2025.06.02 | 163.25 | ДКР в охранной зоне смежносетевой организации
|  |  | 35 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10кВ ф.344 ПС Старокубово | 21,49 2025.06.02 | 22,44 2025.06.02 | 73.42 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
|  |  | 36 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10кВ ф.7 ПС Иглино | 21,49 2025.06.02 | 00,40 2025.06.03 | 472.9 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
|  |  | 37 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10кВ ф.9 РП-908 | 22,05 2025.06.03 | 23,55 2025.06.03 | 38.44 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
|  |  | 38 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 ф-388 РП Карамалы | 04,16 2025.06.05 | 06,06 2025.06.05 | 503 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
|  |  | 39 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Кузнецовская Поляна | ПС Заливная В-10кВ Ф-5 | 10,43 2025.06.06 | 12,42 2025.06.06 | 338.26 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
|  |  | 40 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10кВ ф.9 РП-908 | 15,08 2025.06.12 | 15,38 2025.06.12 | 22 | ТП-4320 обгорели ОПН-10
|  |  | 41 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-908 | 22,54 2025.06.12 | 04,45 2025.06.13 | 215.54 | Подение дерева в сетях смежной сетевой организации ( НУРЭС БЭ)
|  |  | 42 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | Б.Куганак | В-10 Ф-21 ПС Наумовка | 12,50 2025.06.18 | 14,39 2025.06.18 | 264.07 | Неблагоприятные погодные условия
|  |  | 43 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | В-10 ф-388 РП Карамалы | 16,23 2025.06.18 | 18,59 2025.06.18 | 880.23 | Неблагоприятные погодные условия обрыв ВЛ-10кВ
|  |  | 44 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 17,28 2025.06.18 | 18,05 2025.06.18 | 9.86 | Неблагоприятные погодные условия
|  |  | 45 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Чесноковка | В-10кВ ф.9 РП-908 | 12,44 2025.06.19 | 13,07 2025.06.19 | 43.68 | Неблагоприятные погодные условия
|  |  | 46 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 14,24 2025.06.19 | 15,25 2025.06.19 | 153.42 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
|  |  | 47 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | В-10 РП-151 к ТП-1512 | 16,11 2025.06.19 | 19,22 2025.06.19 | 136 | Обрыв ВЛ-10кВ
|  |  | 48 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-19 | 14,54 2025.06.21 | 14,54 2025.06.21 | 0 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации. АПВ успешно
|  |  | 49 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу- Теляк | 15,45 2025.06.26 | 16,25 2025.06.26 | 160 | Неблагоприятные погодные условия
|  |  | 50 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Кудеевский | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 16,35 2025.06.26 | 18,15 2025.06.26 | 216.73 | Неблагоприятные погодные условия
|  |  | 51 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 18,20 2025.06.26 | 19,46 2025.06.26 | 135.26 | Неблагоприятные погодные условия
|  |  | 52 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 19,15 2025.06.26 | 06,52 2025.06.27 | 1123 | Обрыв ВЛ-10кВ
|  |  | 53 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | ПС Шакша-районная В-10 Ф-27 | 21,19 2025.06.26 | 00,31 2025.06.27 | 65.83 | Обгорели шлейфа на ТП-9627
|  |  | 54 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Улу Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 08,59 2025.06.27 | 09,27 2025.06.27 | 125 | Неблагоприятные погодные условия
|  |  | 55 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Шакша | В-10 РП-151 к ТП-1512 | 14,54 2025.06.27 | 18,48 2025.06.27 | 118 | Схлест проводов ВЛ-10кВ
|  |  | 56 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | ТП-83 Ф-404 РП Вятка | 15,44 2025.06.27 | 18,22 2025.06.27 | 93 | Неблагоприятные погодные условия
|  |  | 57 | ПО ЦЭС | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10кВ Ф-26 ПС Электрозаводская | 06,43 2025.06.29 | 07,46 2025.06.29 | 389 | Неблагоприятные погодные условия
Итого:
17320.91

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь