## 4 квартал 2023г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах АО "Региональные электрические сети"
за 1 квартал 2025 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | д.Пчелосовхоз | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Красноусольск Курорт | 14,55 2025.01.05 | 16,55 2025.01.05 | 154 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 2 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | ПС-Булгаково РУ-10кВ 1 с.ш. | 20ч 16мин 2025.01.05 | 21,39 2025.01.05 | 1182 | Земля в сети смежной сетевой организации БЭ
| 3 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | н.п Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-908 | 20 ч 46мин 2025.01.09 | 00,51 2025.01.10 | 163 | Схлест проводов ВЛ-10кВ
| 4 | ПО "СЭС" | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 09 ч 20 мин 2025.01.10 | 12,50 2025.01.10 | 297 | Повреждение КЛ-10кВ 120мм
| 5 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | КЛ-6 ТП-1040 к ТП-1041 | 02,47 2025.01.12 | 04,15 2025.01.12 | 115 | Повреждение КЛ-6кВ
| 6 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.. Наумовка | ТП-2589 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 23,05 2025.01.18 | 01,25 2025.01.19 | 84 | РПВ успешно
| 7 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-21Г АВ-,4кВ 1Т | 19,09 2025.01.19 | 21,12 2025.01.19 | 115 | Кратковременный перегруз .РПВ успешно.
| 8 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-908 | 02,34 2025.01.21 | 04,45 2025.01.21 | 226.08 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 9 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 03,05 2025.01.21 | 05,24 2025.01.21 | 1206 | Неблагоприятные погодные условия
| 10 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 03,50 2025.01.21 | 08,05 2025.01.21 | 2410 | Неблагоприятные погодные условия
| 11 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 17,41 2025.01.21 | 19,36 2025.01.21 | 1482 | Неблагоприятные погодные условия
| 12 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 19,58 2025.01.21 | 23,57 2025.01.21 | 2508 | Неблагоприятные погодные условия
| 13 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | КЛ-6 РП-135/1 к ТП-1158/1 | 22,05 2025.01.23 | 22,18 2025.01.23 | 121 | Повреждение КЛ-6 кВ. Потребители запитаны по распредсетям.
| 14 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево РУ-10кВ 1 с.ш. | 22,37 2025.02.12 | 23,11 2025.02.12 | 472 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 15 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-8 | 13,49 2025.03.05 | 14,51 2025.03.05 | 202 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 16 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Тавтиманово | ПС Тавтиманово 2СШ-10 | 12,10 2025.03.08 | 12,41 2025.03.08 | 49 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 17 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нурлино | В-10кВ ф.27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 14,10 2025.03.08 | 15,55 2025.03.08 | 1695 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 18 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п . Осоргино | Ф-439 ПС Осоргино | 03,16 2025.03.13 | 05,16 2025.03.13 | 1695 | Неблагоприятные погодные условия
| 19 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ПС Дружба В-10 Ф-57 | 23,47 2025.03.15 | 23,55 2025.03.15 | 181.09 | Повреждение КЛ-6 кВ.
| 20 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | Загородный | РП Байрак В-10 кВ Ф-7 | 15,15 2025.03.17 | 16,03 2025.03.17 | 131 | Причины не выявлены
| 21 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 13,41 2025.03.21 | 13,51 2025.03.21 | 186.35 | Причины не выявлены
| 22 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу- Теляк | 18,50 2025.03.25 | 21,57 2025.03.25 | 264.65 | Неблагоприятные погодные условия
| 23 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 10,10 2025.03.26 | 12,01 2025.03.26 | 259.86 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
| 24 | ПО "ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | 1Т ТП-01696 | 05,54 2025.03.29 | 08,40 2025.03.29 | 129 | Устранениня плохого контакта ВЛ-0,4кВ
Итого:
15328.03

## Лист1
11 ч 18 мин 2024.01.30 | 14 ч 15 мин 2024.01.30
17 ч 00 мин 2024.01.16 | 15 ч 30 мин 2024.01.17
16 ч 15 мин 2024.01.15 | 17 ч 32 мин 2024.01.15
00 ч 11 мин 2024.01.01 | 00 ч 11 мин 2024.01.01
12 ч 44 мин 2024.02.02 | 19 ч 22 мин 2024.02.02
13 ч 19 мин 2024.02.10 | 13 ч 19 мин 2024.02.10
12 ч 14 мин 2024.02.19 | 14 ч 55 мин 2024.02.19
13 ч 10 мин 2024.03.01 | 19 ч 10 мин 2024.03.01
14 ч 22 мин 2024.03.01 | 14 ч 22 мин 2024.03.01
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15
15 ч 00 мин 2024.03.15 | 22 ч 10 мин 2024.03.15

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь