## январь 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за январь 2024 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Кудеевский | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 05,21 2024.01.01 | 05,33 2024.01.01 | 216.2 | Повреждение в сетях РП БКЗ
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | В-10 РП-151 к ТП-1512 | 14,51 2024.01.03 | 22,26 2024.01.03 | 115.5 | Обрыв провода ВЛ-10кВ
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ТП-1156 Р-0,4кВ №4 | 19,26 2024.01.03 | 20,40 2024.01.03 | 50.08 | Повреждение КЛ-0,4кВ . Потребители запитаны по временной схеме.
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-394 РП Ягодный | 15,07 2024.01.05 | 18,17 2024.01.05 | 1201 | Выведен в ремонт , для БВР при выполнении ремонтных
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Нагаево | 15,12 2024.01.05 | 16,45 2024.01.05 | 2668 | Повреждение в сетях НУРЭС БЭ
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кушнаренково | ТП-01110 ф.35 ПС Кушнаренково | 12,40 2024.01.06 | 19,20 2024.01.06 | 419.65 | Повреждение ВН-10кВ
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 13,05 2024.01.09 | 14,33 2024.01.09 | 1310 | Повреждение в сетях НУРЭС БЭ
8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 00,24 2024.01.11 | 00,57 2024.01.11 | 308 | Схлест проводов
9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 21,05 2024.01.11 | 22,01 2024.01.11 | 165.55 | Кратковременный перегруз.
10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 00,26 2024.01.12 | 00,35 2024.01.12 | 804.65 | Не определено. РПВ успешно
11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-29 ф.4 ПС Иглино | 10,00 2024.01.12 | 12,10 2024.01.12 | 80.85 | Устранение обрыва провода
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9999 ВЛ-0,4 кВ Л-3 | 21,30 2024.01.12 | 22,50 2024.01.12 | 123.2 | Кратковременный перегруз.
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 18,20 2024.01.13 | 19,20 2024.01.13 | 103.95 | Кратковременный перегруз.
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2589 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 03,20 2024.01.14 | 08,55 2024.01.14 | 184.8 | Обрыв провода
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-01523 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 14,00 2024.01.14 | 14,46 2024.01.14 | 77 | Кратковременный перегруз.
16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | ТП-01523 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 16,20 2024.01.14 | 18,03 2024.01.14 | 144 | Кратковременный перегруз. Произведена замена АВ-0,4кВ
17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 18,01 2024.01.14 | 18,50 2024.01.14 | 92.4 | Кратковременный перегруз.
18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9959 ВЛ-0,4 кВ Л-1 | 19,43 2024.01.14 | 20,50 2024.01.14 | 165.55 | Кратковременный перегруз.
19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | Ф-132 ПС Бекетово | 13,00 2024.01.15 | 15,45 2024.01.15 | 250 | Повреждение в сетях НУРЭС БЭ
20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 03,57 2024.01.16 | 04,01 2024.01.16 | 247 | Не определено. РПВ успешно
21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | КЛ-10кВ уч. от РС-3048 до ТП-9070 ф.387 РП "Карамалы" | 10,11 2024.01.16 | 11,40 2024.01.16 | 546.7 | Повреждение КЛ-10
22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | ВВ-10кВ ф.13, ф.14 ПС "Булгаково" | 11,30 2024.01.16 | 12,47 2024.01.16 | 2263.8 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВВ-10кВ уч. за РС-32 ф.406 РП Вятка | 11,49 2024.01.16 | 13,59 2024.01.16 | 234 | Повреждение на ТП-99
24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-21 ф.4 ПС Улу-Теляк | 11,57 2024.01.16 | 13,16 2024.01.16 | 142.2 | Кратковременный перегруз.
25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9246 АВ-0,4кВ Л-1 | 12,37 2024.01.16 | 13,56 2024.01.16 | 212.8 | Кратковременный перегруз.
26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-78 АВ-0,4кВ Л-1 | 19,37 2024.01.16 | 20,55 2024.01.16 | 40 | Замена АВ-0,4кВ Л-1
27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-62 ф.394 РП Ягодный | 11,37 2024.01.17 | 12,08 2024.01.17 | 38.038 | Кратковременный перегруз.
28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 14,53 2024.01.17 | 15,01 2024.01.17 | 211.211 | Погодные условия . РПВ успешно.
29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 16,06 2024.01.17 | 16,19 2024.01.17 | 357.434 | Погодные условия . РПВ успешно.
30 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17,23 2024.01.17 | 17,26 2024.01.17 | 81.235 | Погодные условия . РПВ успешно.
31 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая уч.За РС-12 | 18,45 2024.01.17 | 19,20 2024.01.17 | 258.97 | Сгорел шлей на участке за РС-12
32 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВВ-10кВ ф.5 уч. за РС-21 ПС Иглино | 13,04 2024.01.18 | 14,32 2024.01.18 | 413.143 | Порвеждение изолятора на ВЛ-10кВ
33 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП-406 В-10кВ к РС-2191 | 08,47 2024.01.19 | 12,55 2024.01.19 | 1431.045 | Повреждение ПКУ, произведен демонтаж
34 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-94 | 14,12 2024.01.21 | 18,20 2024.01.21 | 349.811 | Замыкание обмотки трансформатора
35 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Иглино тяговая В-10 Ф-7 | 12,31 2024.01.23 | 14,30 2024.01.23 | 861.4 | Повреждение в сетях Иглинского РЭС БЭ
36 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9950 РУ-0,4кВ Р-0,4 1Т | 19,40 2024.01.23 | 21,43 2024.01.23 | 1326 | Кратковременный перегруз.Произведена замена ПН
37 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-65 | 20,55 2024.01.24 | 22,00 2024.01.24 | 174.6 | Перекрытие ПК-10 ф.Б
38 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-18 ф.7 ПС Тавтиманово | 11,15 2024.01.25 | 11,59 2024.01.25 | 197.8 | Повреждение на ТП-18
39 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-32 ф.5 ПС Иглино | 12,03 2024.01.25 | 12,26 2024.01.25 | 18 | Кратковременный перегруз.
[6 empty] | ИТОГО: | 17885.567

## февраль 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за февраль 2024 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9 ф.5 ПС Иглино | 09,31 2024.02.01 | 11,35 2024.02.01 | 149 | Кратковременный перегруз
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 12,00 2024.02.03 | 13,42 2024.02.03 | 285.6 | отключен для БВР по заявке Водоканала
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамомнино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 16,15 2024.02.03 | 18,20 2024.02.03 | 126,8 | Кратковременный перегруз
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 12,00 2024.02.05 | 13,44 2024.02.05 | 577.8 | Причина не выявлена
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 22,50 2024.02.05 | 02,50 2024.02.06 | 1336 | Причина не выявлена
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-8Г ПС Иглино | 09,30 2024.02.07 | 15,05 2024.02.07 | 111.6 | Перенос линии на Ж\Б опоры
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2823 РП Байрак | 14,22 2024.02.07 | 15,35 2024.02.07 | 21.96 | Кратковременный перегруз
8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВВ-10кВ ф.8 ПС Минзитарово | 11,23 2024.02.08 | 15,34 2024.02.08 | 1396.12 | Неотложные работы
9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 21,38 2024.02.08 | 00,05 2024.02.09 | 517 | Схлест проводов
10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 21,42 2024.02.08 | 22,43 2024.02.08 | 1228.3 | неустановлено
11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВВ-10кВ ф.8 ПС Иглино уч. за РС-13 | 00,02 2024.02.12 | 00,45 2024.02.12 | 1.44 | Неотложные работы
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-1 ТП-9246 | 20,50 2024.02.12 | 22,25 2024.02.12 | 39.5 | Перегруз.
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ТП-1156 Р-0,4кВ №4 | 16,26 2024.02.19 | 17,45 2024.02.19 | 66.7 | сгорел наконечник "N"
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ Ф-17 ПС Авдон | 00,01 2024.02.22 | 00,44 2024.02.22 | 719.5243 | Повреждение в сетях ЗРЭС УГЭС
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ТП-1427 ВН-10кВ к ТП-Речные Зори | 03,02 2024.02.28 | 04,27 2024.03.01 | 361.57 | повреждение КЛ-10
[6 empty] | Итого | 6812.1143

## Март 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за март 2024 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ПС Ижевская В-6 Ф-40-14 | 15,29 2024.03.15 | 15,29 2024.03.15 | 0 | повреждение КЛ-6кВ.РП-209 АВР успешен.
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-4312 | 20,45 2024.03.17 | 22,55 2024.03.17 | 57.09 | не выявлено
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Алкино | В-10 ф-412 | 14,05 2024.03.21 | 16,56 2024.03.21 | 403.436 | сгорела кабельная муфта
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | КЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-2108 | 16,28 2024.03.21 | 22,44 2024.03.21 | 11.418 | повреждение КЛ-0,4
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ПС Авдон В-10 Ф-11 | 09,04 2024.03.24 | 15,00 2024.03.24 | 1883.97 | Повреждение КЛ-10 кВ.
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 19,12 2024.03.28 | 07,27 2024.03.29 | 34.254 | Повреждение в сетях Иглинского РЭС.
[6 empty] | Итого: | 2390.168

## апрель 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за апрель 2024 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-11 ф.5 ПС Иглино | 09,59 2024.04.01 | 10,51 2024.04.01 | 122.9338 | кратковременный перегруз
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 10,50 2024.04.01 | 11,35 2024.04.01 | 1218.4909 | не определено
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Михайловка | ТП-9168 | 16,40 2024.04.01 | 18,48 2024.04.01 | 94.0082 | повреждение КЛ-10кВ
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Михайловка | КВЛ-10 ф-7 РП 403 | 16,40 2024.04.01 | 17,16 2024.04.01 | 94.0082 | повреждение КЛ-10кВ
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-9101 | 09,05 2024.04.04 | 10,18 2024.04.04 | 146 | повреждение в сетях
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кармаскалы | В-10 кВ Ф-132 ПС Бекетово | 11,32 2024.04.08 | 13,41 2024.04.08 | 683.3673 | повреждение в сетях
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 09,42 2024.04.12 | 11,19 2024.04.12 | 2169.42 | повреждение в сетях Б/Э
8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10 Ф-9 ПС Зубово | 16,15 2024.04.13 | 17,00 2024.04.13 | 1261.8793 | повреждение в сетях Б/Э
9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 18,18 2024.04.16 | 23,11 2024.04.16 | 32.5413 | повреждение в сетях Б/Э
10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Иглино | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 18,18 2024.04.16 | 23,11 2024.04.16 | 86.7768 | повреждение в сетях Б/Э
11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шакша | В-10 Ф-8 ПС 110 Шакша-р | 18,55 2024.04.20 | 22,02 2024.04.20 | 3091.4235 | падение дерева на ВЛ-10 кВ
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | КВЛ-6 ф-2-38 ПС Ибрагимовская | 16,29 2024.04.23 | 18,30 2024.04.23 | 1996.7 | повреждение в сетях УГЭС
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 кВ Ф-8 РП-409 | 21,50 2024.04.23 | 22,50 2024.04.23 | 151.8594 | повреждение в сетях НУРЭС
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ТП-1427 ВН-10кВ к ТП-Речные Зори | 23,18 2024.04.25 | 09,00 2024.04.27 | 361.57 | повреждение КЛ-10кВ
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 17,00 2024.04.28 | 20,35 2024.04.28 | 1016.0117 | повреждение на ТП-35
16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | 1Т ТП-9958 | 17,16 2024.04.28 | 01,46 2024.04.29 | 332.6444 | сгорел трансформатор 1Т
17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 17,16 2024.04.28 | 19,16 2024.04.28 | 4371.3813 | повреждение на ТП-9958
18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | ТП-35 кВ 1Т | 17,42 2024.04.28 | 20,35 2024.04.28 | 289.256 | падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ТП-35
19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-50 | 19,30 2024.04.28 | 20,35 2024.04.28 | 112.0867 | обрыв ВЛ-0,4 кВ Л-2
[6 empty] | Итого | 17632.3588

## май 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за май 2024 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 12,41 2024.05.01 | 20,58 2024.05.01 | 4601.454 | ДКР подпилили
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ушаково | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино тяга участок от РС-28 до РК-27 | 16,45 2024.05.01 | 17,50 2024.05.01 | 1084.71 | обрыв провода 10 кВ на РТП-101
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | В-6 Ф-27 ПС ГЭС-1 | 10,06 2024.05.04 | 11,00 2024.05.04 | 847.7 | повреждение КЛ-6и3 ТП-6063 ТП-6008
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 08,00 2024.05.06 | 09,43 2024.05.06 | 86.5 | повреждение в сетях ЛПДС ПС Нурлино
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 10,10 2024.05.06 | 15,23 2024.05.06 | 422.466 | повреждение в сетях Иглинского РЭС
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 10,10 2024.05.06 | 11,49 2024.05.06 | 138 | повреждение в сетях Иглинского РЭС
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 10,10 2024.05.06 | 20,51 2024.05.06 | 34.254 | повреждение в сетях Иглинского РЭС
8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 10,30 2024.05.06 | 11,05 2024.05.06 | 803.066 | упала ветка на ВЛ-10 кВ
9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-406 РП Вятка | 10,40 2024.05.06 | 15,14 2024.05.06 | 1020.008 | повреждение в сетях Иглинского РЭС
10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-77 | 10,40 2024.05.06 | 12,02 2024.05.06 | 98.956 | упало дерево на ВЛ-0,4 кВ
11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-62 | 11,45 2024.05.06 | 16,18 2024.05.06 | 68.508 | схлест проводов.
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 14,53 2024.05.06 | 19,04 2024.05.06 | 156 | повреждение в сетях ЗРЭС
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Улу теляк | КЛ-10кВ ф.31 ПС ЛПДС | 11,39 2024.05.08 | 15,40 2024.05.08 | 15.224 | ОЗЗ. РПВ успешно
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 15,50 2024.05.08 | 16,55 2024.05.08 | 2283.6 | Повреждение в сетях НУРЭС
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 17,44 2024.05.08 | 18,37 2024.05.08 | 0 | повреждение на ТП-216
16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 17,44 2024.05.08 | 18,37 2024.05.08 | 7840.36 | причина не выявлена. РПВ успешно
17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино тяга участок от РС-28 до РК-27 | 20,40 2024.05.08 | 22,20 2024.05.08 | 1583.296 | вывод в ремонт для замены РТП-15Г
18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.. Красноусольск | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Красноусольск Курорт | 11,30 2024.05.10 | 18,06 2024.05.10 | 323.51 | повреждение в сетях ГИП Электро
19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 16,10 2024.05.11 | 19,25 2024.05.11 | 1069.486 | Повреждение в сетях РП БКЗ
20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-52 ф.5 ПС Иглино | 10,07 2024.05.13 | 12,01 2024.05.13 | 91.344 | РПВ успешно
21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-6Г ф.8 ПС Иглино | 10,14 2024.05.13 | 12,48 2024.05.13 | 60.896 | Неотложные работы
22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-64 ф.7 ПС Тавтиманово | 11,58 2024.05.13 | 13,30 2024.05.13 | 64.702 | РПВ успешно
23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ 1Т 2Т РП-921 | 19,20 2024.05.13 | 21,00 2024.05.13 | 250 | РПВ успешно.
24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ТП-2054 Р-0,4кВ Рабкоров 11 | 08,57 2024.05.16 | 13,40 2024.05.16 | 0 | повреждение КЛ
25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-114 ф.5 ПС Иглино | 09,09 2024.05.16 | 09,17 2024.05.16 | 102.762 | РПВ успешно
26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВВ-10кВ ф.4 ПС Иглино уч. до РС-14 | 11,00 2024.05.16 | 14,41 2024.05.16 | 1864.94 | Повреждение в сетях смежной сетевой
27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-76 ф.5 ПС Улу-Теляк | 11,14 2024.05.17 | 13,01 2024.05.17 | 49.478 | Схлест проводов
28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-40 ф.5 ПС Иглино | 10,02 2024.05.21 | 10,15 2024.05.21 | 38.06 | РПВ успешно
29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 16,53 2024.05.21 | 20,15 2024.05.21 | 643.214 | причина не выявлено
30 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВВ-10кВ ф.5 ПС Иглино уч. за РС-4/1 | 11,06 2024.05.22 | 12,10 2024.05.22 | 1491.952 | причина не выявлена.
31 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-22 ф.230 ПС Восточная | 10,22 2024.05.23 | 12,01 2024.05.23 | 114.18 | Повреждение в сетях БЭ
32 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВВ-10кВ ф.5 ПС Иглино уч. за РС-4/1 | 01,00 2024.05.24 | 01,49 2024.05.24 | 7840.36 | причина не выявлена.
33 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | Нагаево | Ав-0.4 кВ Л-1 ТП-9246 | 10,18 2024.05.24 | 10,35 2024.05.24 | 159.852 | Кратковременный перегруз
34 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодный | 13,47 2024.05.26 | 14,24 2024.05.26 | 487.168 | повреждение в сетях Иглинского РЭС
35 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Байрак | 11,05 2024.05.27 | 14,01 2024.05.27 | 411.048 | правый проходного изолятора
36 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 Ф-16 ПС Нагаево | 23,59 2024.05.29 | 02,47 2024.05.30 | 4601.454 | схлест проводов МТЗ, АПВ неуспешно
37 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-8Г ф.5 ПС Иглино | 10,10 2024.05.31 | 13,20 2024.05.31 | 76.12 | Неотложные работы
38 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Загородный | РУ-10кВ ТП-44003 РП Байрак | 10,32 2024.05.31 | 11,05 2024.05.31 | 270.226 | Неотложнгые работы
[6 empty] | Итого | 41094.854

## июнь 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за июнь 2024 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | Ф-7 ПС "Максимовка" | 10,39 2024.06.03 | 20,48 2024.06.03 | 380.6 | повреждение КЛ-10 от ТП-1427
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Алексеевка | ТП-9149 | 10,48 2024.06.05 | 15,00 2024.06.05 | 228.36
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 16,00 2024.06.06 | 21,50 2024.06.06 | 3733.686 | повреждение КЛ-10 кВ ТП-9070 РС-3048
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чишмы | ПС Заливная В-10кВ Ф-10 | 16,33 2024.06.06 | 02,30 2024.06.07 | 45.672
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 16,40 2024.06.06 | 18,10 2024.06.06 | 41.866 | ОЗЗ . РПВ успешно
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 15,37 2024.06.07 | 16,07 2024.06.07 | 7840.36 | погодные условия
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10кВ Ф-26 ПС Электрозаводская | 22,08 2024.06.07 | 01,44 2024.06.08 | 471.944 | Повреждение в сетях НУРЭС
8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 09,37 2024.06.08 | 12,28 2024.06.08 | 1663.222 | гроза
9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 ф-17 ПС Авдон | 04,09 2024.06.09 | 05,10 2024.06.09 | 45.672 | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чишмы | Ф-7 ПС Ключарево | 08,53 2024.06.11 | 10,50 2024.06.11 | 220.748 | повреждение в сетях Чиш РЭС
11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 09,24 2024.06.11 | 10,47 2024.06.11 | 818.29 | повреждение в сетях ДСК
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 09,24 2024.06.11 | 11,40 2024.06.11 | 22.836
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кумертау | ТП-7217 | 15,21 2024.06.12 | 15,57 2024.06.12 | 304.48 | повреждение проводов от проходного изолятора к разрядику
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 17,35 2024.06.15 | 19,27 2024.06.15 | 803.066 | повреждение
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ТП-2146 | 12,27 2024.06.17 | 14,10 2024.06.17 | 304.48 | повреждение ВЛ-0,4 кВ опоры 9-10
16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10кВ ф.27 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС ПС Нурлино | 11,01 2024.06.18 | 11,40 2024.06.18 | 41.866 | погодные условия
17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 12,10 2024.06.18 | 12,51 2024.06.18 | 1663.222 | погодные условия
18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | РП-410 В-10 ф-10 | 12,28 2024.06.19 | 17,09 2024.06.19 | 331.122 | Повреждение в сетях НУРЭС
19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | ТП-2384 | 18,34 2024.06.22 | 21,45 2024.06.22 | 304.48 | кратковременный перегруз.
20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 Ф-16 ПС Нагаево | 21,50 2024.06.22 | 22,23 2024.06.22 | 4601.454 | погодные условия
21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 22,00 2024.06.22 | 23,33 2024.06.22 | 1282.622 | повреждение в сетях БЭ
22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 00,08 2024.06.23 | 02,35 2024.06.23 | 1031.426 | повреждение в сетях БЭ
23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ПС Цветы Башкирии В-6кВ Ф-31 | 00,41 2024.06.23 | 00,01 2024.06.25 | 0 | заросли ДКР
24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ВЛ-10 Ф-16 ПС Нагаево | 18,38 2024.06.23 | 11,26 2024.06.24 | 3989 | повреждение КЛ-10 до РС-3140
25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10 ф-388 РП Карамалы | 08,04 2024.06.24 | 10,08 2024.06.24 | 1712.7 | повреждение в сетях НУРЭС
26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-83 Ф-404 РП Вятка | 08,30 2024.06.28 | 11,20 2024.06.28 | 432.5 | повреждение ТП-83
27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Булгаково | 10,10 2024.06.29 | 13,38 2024.06.29 | 250 | обрыв
[6 empty] | итого | 32565.674

## июль 2024
ар
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за июль 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 22,50 2024.07.01 | 01,01 2024.07.02 | 2000 | Причина аварии: не обнаружено
| 2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодный | 19,07 2024.07.02 | 20,44 2024.07.02 | 86.5 | Причина аварии: повреждение изолятора на ВЛ-10
| 3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой Куганак | В-6 кВ Ф-19 ПС Порошковая | 12,53 2024.07.03 | 16,27 2024.07.03 | 150 | Причина аварии: повреждение кабельной муфты на РТП-1244/1 (смежная эл.сеть)
| 4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодный | 11,30 2024.07.04 | 13,20 2024.07.04 | 86.5 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Ново-Михайловка | В-10 Ф-411 ПС Толпар | 10,09 2024.07.10 | 11,39 2024.07.10 | 0 | Причина аварии: повреждение за отпайкой СНТ (смежная эл.сеть)
| 6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 10,45 2024.07.13 | 13,08 2024.07.13 | 519 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-96 | 08,56 2024.07.17 | 09,25 2024.07.17 | 100 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-397 РП Ягодный | 13,47 2024.07.17 | 17,59 2024.07.17 | 86.5 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | ПС Заливная В-10кВ Ф-10 | 17,36 2024.07.18 | 22,36 2024.07.18 | 33 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10кВ Ф-17 | 17,53 2024.07.18 | 18,20 2024.07.18 | 396 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 18,22 2024.07.18 | 19,20 2024.07.18 | 207.6 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 07,25 2024.07.19 | 09,55 2024.07.19 | 830.4 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-3 Рб-0,4кВ Л-1 | 20,30 2024.07.19 | 22,15 2024.07.19 | 73 | Причина аварии: сбитие опоры ВЛ-0,4 грузовиком
| 14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | В-6кВ Ф-31 ПС Цветы Башкирии | 16,12 2024.07.20 | 03,37 2024.07.21 | 0 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой Куганак | В-6 кВ Ф-19 ПС Порошковая | 08,40 2024.07.22 | 16,02 2024.07.22 | 150 | Причина аварии: повреждение КЛ-6 от РТП-2159 до ТП-2159
| 16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. сан. Алкино | ТП-0643 | 08,47 2024.07.22 | 12,33 2024.07.22 | 0 | Причина аварии: опорный изолятор 10кВ в ТП-0643
| 17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. сан. Алкино | В-10 Ф-5 ПС Толпар | 08,47 2024.07.22 | 11,03 2024.07.22 | 0 | Причина аварии: опорный изолятор 10кВ в ТП-0643
| 18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10кВ Ф-17 | 11,54 2024.07.22 | 12,40 2024.07.22 | 1616.9 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 12,14 2024.07.22 | 13,38 2024.07.22 | 639.4 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-8 | 11,15 2024.07.24 | 11,15 2024.07.24 | 1200.6 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 01,35 2024.07.26 | 06,43 2024.07.26 | 32.8008 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-90 АВ-0,4кВ Л-1 | 08,00 2024.07.26 | 20,25 2024.07.26 | 100 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ТП-39 АВ-0,4кВ Л-1 | 09,01 2024.07.26 | 10,45 2024.07.26 | 100 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ТП-21 АВ-0,4кВ Л-1,Л-2 | 16,11 2024.07.26 | 17,59 2024.07.26 | 160 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ТП-39 АВ-0,4кВ Л-1 | 16,11 2024.07.26 | 17,59 2024.07.26 | 100 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | ТП-9343 ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 Л-3,Л-4 | 09,48 2024.07.30 | 10,45 2024.07.30 | 110 | Причина аварии: повреждение высоковольтного предохранителя в ТП-9343
| 27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | ТП-4322, Л-1, Л-2,Л-3 | 17,10 2024.07.30 | 18,47 2024.07.30 | 400 | Причина аварии: не обнаружено
| 28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевский | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 17,30 2024.07.31 | 20,38 2024.07.31 | 1015 | Причина аварии: несанкционированные работы, падение дерева на ВЛ-10, схлест проводов
| 29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | ТП-01770 | 23,11 2024.07.31 | 01,20 2024.08.01 | 250 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
[7 empty] | ИТОГО: | 10443.2008
ВНИМАНИЕ!!!!! В данную таблицу вносятся события, связанные с нарушениями на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ и внесенные в форму 8.1.
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ! Ежемесячно, в первый рабочий день, следующий за отчетным периодом. На адреса karimovrd@gupres.ru, yamilovalsh@gupres.ru

## август 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за август 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10 Ф-12 ЗРУ-10 УБКУА | 14,08 2024.08.01 | 15,37 2024.08.01 | 130 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 14,59 2024.08.01 | 18,23 2024.08.01 | 1038 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 20,23 2024.08.01 | 21,30 2024.08.01 | 1038 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 06,32 2024.08.02 | 06,35 2024.08.02 | 1141.8 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нурлино | В-10 Ф-12 ЗРУ-10 УБКУА | 11,36 2024.08.02 | 14,39 2024.08.02 | 130 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 14,35 2024.08.02 | 14,50 2024.08.02 | 1038 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 17,55 2024.08.02 | 18,45 2024.08.02 | 1038 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-14 | 14,50 2024.08.04 | 15,10 2024.08.04 | 2643.0767 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | ТП-6063 | 03,57 2024.08.05 | 07,20 2024.08.05 | 500 | Причина аварии: повреждение КЛ-6 от ПС ГЭС-1 до ТП-6008
| 10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9332 | 20,15 2024.08.05 | 01,20 2024.08.06 | 132 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-0,4 (ветровые нагрузки)
| 11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 09,22 2024.08.06 | 14,54 2024.08.06 | 830.4 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-83 Ф-404 РП Вятка | 15,40 2024.08.06 | 21,27 2024.08.06 | 432.5 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | Ф-6 ПС Вольно Сухарево,участок за РС-2885 | 20,45 2024.08.06 | 15,48 2024.08.08 | 22 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ПС Миловка В-10 Ф-10 | 16,51 2024.08.10 | 23,58 2024.08.10 | 99 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 06,28 2024.08.11 | 07,20 2024.08.11 | 345.5 | Причина аварии: повреждение КВЛ-10 Ф-31 ЛПДС Улу-Теляк
| 16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | ТП-9343 | 10,10 2024.08.11 | 12,10 2024.08.11 | 25 | Причина аварии: сгорели ПК-10 ф. А, В, РУ-10 ТП-9343
| 17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | ТП-01766 | 17,37 2024.08.11 | 23,37 2024.08.11 | 25 | Причина аварии: повреждение кабельной муфты КЛ-10 от ТП-01766 до ТП-01767
| 18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | ТП-01767 | 17,37 2024.08.11 | 23,37 2024.08.11 | 25 | Причина аварии: повреждение кабельной муфты КЛ-10 от ТП-01766 до ТП-01767
| 19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-14 | 20,30 2024.08.11 | 21,47 2024.08.11 | 2643.0767 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга уч.за РС-14 | 00,30 2024.08.12 | 01,08 2024.08.12 | 2643.0767 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | Ф-6 ПС Вольно Сухарево,участок за РС-2885 | 11,12 2024.08.12 | 13,05 2024.08.12 | 22 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | В-10 Ф-20 ПС "Сосновка" | 14,07 2024.08.12 | 14,35 2024.08.12 | 22 | Причина аварии: повреждение ВН-1- на ТП-01767
| 23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 16,18 2024.08.12 | 20,32 2024.08.12 | 100 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | ТП-76 | 16,18 2024.08.12 | 21,59 2024.08.12 | 163.3 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-31 | 16,18 2024.08.12 | 22,05 2024.08.12 | 158.2 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 07,29 2024.08.13 | 09,42 2024.08.13 | 830.4 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 11,49 2024.08.15 | 12,41 2024.08.15 | 1038 | Причина аварии: повреждение изоляторов на РО-51
| 28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | Ф-35 ПС Падеевка, участок к РО-2296 | 20,01 2024.08.15 | 00,21 2024.08.16 | 100 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
| 29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 14,15 2024.08.22 | 15,50 2024.08.22 | 346 | Причина аварии: повреждение КВЛ-10 Ф-31 ЛПДС Улу-Теляк
| 30 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 07,13 2024.08.25 | 07,18 2024.08.25 | 830.4 | Причина аварии: не обнаружено (ветровые нагрузки)
| 31 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | В-6 ф-6-41 ПС Промышленная | 00,12 2024.08.27 | 00,12 2024.08.27 | 0 | Причина аварии: повреждение КЛ-6 Ф-6 ПС Промышленная, несанкционированные работы
| 32 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Миловка | ПС Миловка В-10 Ф-15 | 08,46 2024.08.31 | 16,30 2024.08.31 | 99 | Причина аварии: обрыв провода на ВЛ-10 (ветровые нагрузки)
[7 empty] | ИТОГО: | 19628.7301

## сентябрь 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за сентябрь 2024 года
| № п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
| 1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | Ф-6 ПС Вольно Сухарево,участок за РС-2885 | 16,36 2024.09.01 | 17,32 2024.09.01 | 22 | Причина аварии: неблагоприяные погодные условия
| 2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | Ф-20 ПС "Сосновка" | 10,03 2024.09.05 | 13,52 2024.09.05 | 20 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ПС Нагаево В-10 кВ Ф-8 | 07,11 2024.09.15 | 12,35 2024.09.15 | 792 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-9 ПС Иглино-тяговая | 14,59 2024.09.17 | 16,32 2024.09.17 | 396 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 23,48 2024.09.20 | 01,34 2024.09.21 | 830.4 | Причина аварии: не обнаружено
| 6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-116 | 12,30 2024.09.21 | 12,55 2024.09.21 | 0 | Причина аварии: перекрыло РУ-0,4
| 7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 17,09 2024.09.26 | 17,20 2024.09.26 | 358 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | ПС Булгаково 2СШ-10 | 03,28 2024.09.27 | 05,25 2024.09.27 | 830.4 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
| 9 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-01693 ВН-10 к ТП-9079 | 03,57 2024.08.05 | 07,20 2024.08.05 | 500 | Причина аварии: повреждение (смежная эл.сеть)
[7 empty] | ИТОГО: | 3748.8

## октябрь 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за октябрь 2024 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п Иглино | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 05,57 2024.10.16 | 08,53 2024.10.16 | 358 | РПВ неуспешно
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | ТП-1427 ВН-10кВ к ТП-Речные Зори | 15,00 2024.10.16 | 19,06 2024.10.16 | 150 | Повреждение в сетях БЭ УГЭС
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 17,00 2024.10.23 | 19,48 2024.10.23 | 358 | повредили Кл-10 от ТП-14 и Ф-31
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9958 | 18,04 2024.10.27 | 21,08 2024.10.27 | 138 | РПВ успешно
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 14,24 2024.10.31 | 16,57 2024.10.31 | 1038 | неселиктивная работа защит В-10 Т-4
[6 empty] | Итого | 2042

## ноябрь 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за ноябрь 2024 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 ф-17 ПС Авдон | 19,23 2024.11.02 | 21,22 2024.11.02 | 900
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чишмы | В-10 Ф-7 ПС Ключарево | 20,25 2024.11.02 | 22,50 2024.11.02 | 260 | повреждение в сетях Чиш.РЭС БЭ
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 23,35 2024.11.02 | 02,08 2024.11.03 | 2595 | повреждение на Ф-7 ПС Кудеевка
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | РП-517 РУ-6 кВ | 14,53 2024.11.07 | 17,47 2024.11.07 | 1120 | повреждение муфты ТП-870/1 (ЮРЭС)
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | РП-517 РУ-6 кВ | 14,14 2024.11.09 | 15,59 2024.11.09 | 1120 | повреждение КЛ-6 к ТП-5278/2 (ЮРЭС)
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Нуриманово | В-10 Ф-8 ПС Красная горка | 18,02 2024.11.15 | 11,20 2024.11.16 | 733 | обрыв провода ВЛ-10 на балансе ООО Эл.Сети
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | РП-517 РУ-6 кВ | 19,52 2024.11.24 | 20,42 2024.11.24 | 1120 | повреждение КЛ-6 к ТП-24 (потребительская линия)
8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ Ф-18 ПС Авдон | 14,22 2024.11.28 | 16,00 2024.11.28 | 840 | повреждение в сетях БЭ
[6 empty] | Итого: | 8688

## декабрь 2024
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за декабрь 2024 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-75 | 19,25 2024.12.05 | 21,00 2024.12.05 | 137 | повреждение ВЛ-0,4кВ
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-8 РП-409 | 18,27 2024.12.07 | 20,15 2024.12.07 | 100 | повреждение в НУРЭС
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | г.Уфа | В-6 Ф-52 РП-20 | 05,10 2024.12.10 | 07,24 2024.12.10 | 1250 | повреждение КЛ-6кВ
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 10,37 2024.12.10 | 13,41 2024.12.10 | 358 | повреждение неопределено
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Стерлитамак | В-10 Ф-22 ПС Наумовка | 19,09 2024.12.16 | 00,33 2024.12.17 | 462 | повреждение в сетях Б/Э
[6 empty] | Итого: | 2307

## 2 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _2_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 3 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _3_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 4 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _4_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0