## ПО ЮЭС 2024
Сводные данные об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ПО ЮЭС ГУП "Региональные электрические сети" РБ
2024 г.
№ п/п | Месяц | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Причины возникновения нарушения |  | Мероприятия по устранению последствий и причин возникновения нарушений | Примечание
[8 empty] | Организационные (код) | Технические (код)
1 | Январь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 6кВ 5-13. | 00,11 2024.01.01 | 00,11 2024.01.01 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
2 | Январь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 45-408 РП1 ячейка ввода "универмаг" | 16,15 2024.01.15 | 17,32 2024.01.15 | 3.4.8 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП
3 | Январь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | п.Ишля | п.Ишля .тп 4 | 17,00 2024.01.16 | 15,30 2024.01.17 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения КТП
4 | Январь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф 11-24 | 13,18 2024.01.30 | 16,15 2024.01.30 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
6 | Февраль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф. 5-33 | 12,44 2024.02.02 | 19,22 2024.02.02 | 3.4.14 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
8 | Февраль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 83-19 | 13,19 2024.02.10 | 13,19 2024.02.10 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
9 | Февраль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | вл 10 кв ф. 11-24 | 12,14 2024.02.19 | 14,55 2024.02.19 | 3.4.8.1 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
10 | март | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-26 | 13,10 2024.03.01 | 19,10 2024.03.01 | 3.4.14 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
11 | март | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-31. | 14,22 2024.03.01 | 14,22 2024.03.01 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
12 | март | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф 71-36 | 15,00 2024.03.15 | 22,10 2024.03.15 | 3.4.9.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
13 | март | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф.6кВ71-13 | 19,30 2024.03.27 | 21,50 2024.03.27 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
14 | март | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф.10кв 11-24 | 21,50 2024.03.31 | 21,53 2024.03.31 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
15 | апрель | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 1-06 | 12,28 2024.04.18 | 15,50 2024.04.18 | 3.4.12.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
16 | апрель | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф 11-24 | 12,28 2024.04.18 | 12,28 2024.04.18 | 3.4.12.2 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
17 | апрель | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ТП-3 ф1 | 19,05 2024.04.22 | 20,40 2024.04.22 | 3.4.8.3 | 4.14 | Устранение повреждения КТП
18 | апрель | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 49-24 | 21,50 2024.04.29 | 21,50 2024.04.29 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
19 | май | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кВ 49-22 | 12,30 2024.05.01 | 12,30 2024.05.01 | 3.4.10 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
20 | май | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-33 | 12,35 2024.05.01 | 12,45 2024.05.01 | 3.4.12.2 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
21 | май | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-64 | 12,50 2024.05.01 | 14,50 2024.05.01 | 3.4.12.2 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП
22 | май | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-11. | 14,44 2024.05.01 | 14,44 2024.05.01 | 3.4.12.2 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
23 | май | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-13. | 14,44 2024.05.01 | 14,44 2024.05.01 | 3.4.12.2 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
24 | май | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 83-19 | 14,46 2024.05.01 | 14,46 2024.05.01 | 3.4.12.2 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
25 | май | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 49-28. | 14,54 2024.05.01 | 15,30 2024.05.01 | 3.4.12.2 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
26 | май | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 49-28 | 00,37 2024.05.09 | 00,59 2024.05.09 | 3.4.12.2 | 4.14 | Устранение повреждения ЛЭП
27 | май | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф 71-18 | 13,42 2024.05.12 | 17,54 2024.05.12 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
28 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 45-207 | 10,04 2024.06.01 | 10,41 2024.06.01 | 3.4.12.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
29 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 49-14 | 18,17 2024.06.02 | 19,14 2024.06.02 | 3.4.12.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
30 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-62 | 12,43 2024.06.05 | 12,58 2024.06.05 | 3.4.12.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
31 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-05 | 12,49 2024.06.05 | 14,32 2024.06.05 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
32 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф Забельский | 12,49 2024.06.05 | 18,55 2024.06.05 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
33 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 11-26 | 16,26 2024.06.06 | 09,04 2024.06.28 | 3.4.8.1 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
34 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф.6кВ71-13 | 18,20 2024.06.08 | 20,00 2024.06.08 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
35 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф. 6 кВ 83-19 | 13,28 2024.06.11 | 18,26 2024.06.11 | 3.4.12.2, 3.4.9.3 | 4.13 | Устранение повреждения ЛЭП
36 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф 71-36 | 20,45 2024.06.15 | 22,08 2024.06.15 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
37 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф. 49-24 | 15,35 2024.06.16 | 15,35 2024.06.16 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
38 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф.71-36 | 10,50 2024.06.17 | 19,37 2024.06.17 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
39 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 5-09 | 14,31 2024.06.19 | 14,31 2024.06.19 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
40 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 1-12 | 14,56 2024.06.19 | 07,00 2024.06.20 | 3.4.9.1 |  | Устранение повреждения ЛЭП
41 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 11-31 | 14,57 2024.06.19 | 19,25 2024.06.19 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
42 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 49-23 | 17,38 2024.06.19 | 17,38 2024.06.19 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
43 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 49-17 | 19,59 2024.06.19 | 10,25 2024.06.20 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
44 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 49-17. | 19,05 2024.06.28 | 10,30 2024.06.29 | 3.4.11 |  | Устранение повреждения ЛЭП
45 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 5-13. | 23,35 2024.06.28 | 23,35 2024.06.28 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
46 | июнь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 49-24 | 15,16 2024.06.30 | 17,20 2024.06.30 | 3.4.9.3 |  | Устранение повреждения ЛЭП
47 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф.10кв 11-24 | 18,35 2024.07.05 | 18,35 2024.07.05 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
48 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-40 | 05,28 2024.07.06 | 05,28 2024.07.06 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
49 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-40 | 05,30 2024.07.06 | 10,12 2024.07.06 | 3.4.14 | 4.9 | Устранение повреждения ЛЭП
50 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ТП 6 | 05,30 2024.07.06 | 16,43 2024.07.06 | 3.4.14 | 4.9 | Устранение повреждения КТП
51 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 83-08 | 18,37 2024.07.08 | 18,37 2024.07.08 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
52 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф49-17 | 18,51 2024.07.08 | 16,30 2024.07.09 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
53 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-40 | 18,55 2024.07.08 | 18,55 2024.07.08 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
54 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-26 | 19,29 2024.07.08 | 22,43 2024.07.08 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
55 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-11 | 11,48 2024.07.12 | 11,48 2024.07.12 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
56 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-13 | 17,54 2024.07.12 | 17,54 2024.07.12 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
57 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-05 | 19,30 2024.07.13 | 19,30 2024.07.13 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
58 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-28 | 23,00 2024.07.13 | 16,12 2024.07.14 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
59 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 11-31 | 23,15 2024.07.13 | 23,15 2024.07.13 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
60 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф.6кв 71-36. | 12,35 2024.07.18 | 18,50 2024.07.18 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
61 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Тирлян | ф 71-36 | 16,00 2024.07.21 | 17,14 2024.07.21 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
62 | июль | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Ишля | ф.10кв№2 гпп улу-елга | 15,50 2024.07.22 | 16,10 2024.07.22 | 3.4.12.3 | 4.11 | Устранение повреждения ЛЭП
63 | август | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф10кв 1-06 | 05,00 2024.08.01 | 14,35 2024.08.01 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
64 | август | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 49-24 | 16,15 2024.08.06 | 17,03 2024.08.06 | 3.4.9.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
65 | август | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 45-405 | 22,40 2024.08.06 | 11,21 2024.08.07 | 3.4.8 | 4.4 | Устранение повреждения ЛЭП
66 | август | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф 11-24 | 07,02 2024.08.07 | 18,54 2024.08.07 | 3.4.12.2 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
67 | август | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Авзян | ф.10кв 11-24 | 06,50 2024.08.13 | 16,00 2024.08.13 | 3.4.12.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
68 | август | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ВЛ 6 кВ ф 45-102 | 18,10 2024.08.23 | 18,31 2024.08.23 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
69 | сентябрь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | Ф 49-24 | 13,32 2024.09.27 | 13,32 2024.09.27 | 3.4.14 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
70 | сентябрь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Зуяково | вл-10квф2п3 перегон ровтау-зуяково | 17,57 2024.09.28 | 19,32 2024.09.29 | 3.4.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
71 | октябрь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 5-11 | 06,42 2024.10.23 | 16,44 2024.10.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
72 | октябрь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кв 11-31. | 05,02 2024.10.26 | 12,05 2024.10.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
73 | ноябрь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф6кв 11-28 | 23,05 2024.11.02 | 00,10 2024.11.03 | 3.4.12.2 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
74 | ноябрь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф.6кВ 5-11 | 01,38 2024.11.03 | 01,38 2024.11.03 | 3.4.12.2 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
75 | ноябрь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Ишля | ГПП Улуелга Ф.№2 | 01,40 2024.11.03 | 08,40 2024.11.03 | 3.4.12.2 | 4.21 | Устранение повреждения ЛЭП
78 | ноябрь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | Ишля | ф-2 ГПП Улу-елга | 00,11 2024.11.21 | 16,58 2024.11.21 | 3.4.13.4 | 4.12 | Устранение повреждения ЛЭП
79 | ноябрь | ПО "ЮЭС" | Республика Башкортостан | г. Белорецк | ф 11-26 | 14,47 2024.11.28 | 15,26 2024.11.28 | 3.4.8.1 |  | Устранение повреждения ЛЭП